**Załącznik nr 1 do SIWZ RG.271.1.9.2021**

**Wykaz punktów poboru energii elektrycznej**

**Przedmiot zamówienia: „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Gostynin oraz jednostek podległych ”**

**OŚWIETLENIE DROGOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Adres/miejscowość** | **Kod pocztowy** | **Gmina** | **PPE (stare)** | **PPE Nowe** | **Taryfa** | **Zabezpieczenie (A)** | **Moc umowna** | **Przewidywane szacunkowe zużycie w kWh w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.** | **Nazwa OSD** |
|  |  | **łącznie** | *w tym szacunkowa* ***nocna*** |
| 1 | Stanisławów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302086 | 590243874018386208 | C12w | 32A | 4 | 3423 | *1406* | Energa Operator SA |
| 2 | Leśniewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302187 | 590243874018592722 | C12w | 32A | 4 | 4581 | *2020* | Energa Operator SA |
| 3 | Sieraków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302389 | 590243874018657032 | C12w | 63A | 4 | 3598 | *2003* | Energa Operator SA |
| 4 | Sieraków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302490 | 590243874018592739 | C12w | 32A | 4 | 5849 | *3200* | Energa Operator SA |
| 5 | Sieraków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302591 | 590243874018744923 | C12w | 25A | 4 | 2516 | *1361* | Energa Operator SA |
| 6 | Strzałki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302692 | 590243874018462827 | C12w | 32A | 4 | 1574 | *748* | Energa Operator SA |
| 7 | Strzałki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302793 | 590243874018497867 | C12w | 32A | 4 | 1452 | *660* | Energa Operator SA |
| 8 | Legarda | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302894 | 590243874018689491 | C12w | 32A | 4 | 3457 | *2211* | Energa Operator SA |
| 9 | Legarda | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302995 | 590243874018736348 | C12w | 32A | 4 | 3369 | *1541* | Energa Operator SA |
| 10 | Bolesławów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303096 | 590243874018711550 | C12w | 25A | 5 | 8172 | *3470* | Energa Operator SA |
| 11 | Podgórze | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303100 | 590243874018496327 | C12w | 25A | 4 | 4098 | *1472* | Energa Operator SA |
| 12 | Zwoleń | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303201 | 590243874018497119 | C12w | 32A | 4 | 3949 | *2146* | Energa Operator SA |
| 13 | Zwoleń | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303302 | 590243874018508143 | C12w | 32A | 4 | 1904 | *997* | Energa Operator SA |
| 14 | Bierzewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303403 | 590243874018754632 | C12w | 32A | 4 | 2234 | *1068* | Energa Operator SA |
| 15 | Gorzewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303504 | 590243874018683116 | C12w | 25A | 4 | 4328 | *2086* | Energa Operator SA |
| 16 | Gorzewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303605 | 590243874018557349 | C12w | 25A | 4 | 4658 | *2620* | Energa Operator SA |
| 17 | Klusek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303706 | 590243874018497652 | C12w | 63A | 4 | 1289 | *648* | Energa Operator SA |
| 18 | Gaśno | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303807 | 590243874018534012 | C12w | 40A | 4 | 1103 | *480* | Energa Operator SA |
| 19 | Gaśno | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022303908 | 590243874018592067 | C12w | 25A | 4 | 2440 | *1099* | Energa Operator SA |
| 20 | Legarda | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304009 | 590243874018534029 | C12w | 63A | 4 | 2172 | *1002* | Energa Operator SA |
| 21 | Klusek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304110 | 590243874018590346 | C12w | 20A | 4 | 3040 | *1672* | Energa Operator SA |
| 22 | Białe | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304211 | 590243874018504695 | C12w | 25A | 4 | 1765 | *844* | Energa Operator SA |
| 23 | Białe | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304312 | 590243874018535323 | C12w | 25A | 4 | 641 | *329* | Energa Operator SA |
| 24 | Białe | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304413 | 590243874018657049 | C12w | 40A | 4 | 1866 | *984* | Energa Operator SA |
| 25 | Emilianów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304514 | 590243874018657056 | C12w | 35A | 4 | 1420 | *770* | Energa Operator SA |
| 26 | Gorzewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304615 | 590243874018501144 | C12w | 32A | 4 | 3597 | *1470* | Energa Operator SA |
| 27 | Sokołów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304716 | 590243874018592074 | C12w | 32A | 4 | 3007 | *1447* | Energa Operator SA |
| 28 | Klusek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304817 | 590243874018534036 | C12w | 32A | 4 | 2757 | *1515* | Energa Operator SA |
| 29 | Klusek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022304918 | 590243874018590353 | C12w | 32A | 4 | 982 | *498* | Energa Operator SA |
| 30 | Stefanów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305019 | 590243874018565351 | C12w | 32A | 4 | 916 | *400* | Energa Operator SA |
| 31 | Budy Kozickie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305120 | 590243874018689088 | C12w | 32A | 4 | 5549 | *2630* | Energa Operator SA |
| 32 | Kazimierzów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305221 | 590243874018514779 | C12w | 20A | 4 | 2478 | *1440* | Energa Operator SA |
| 33 | Kazimierzów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305322 | 590243874018386475 | C12w | 63A | 4 | 2588 | *1385* | Energa Operator SA |
| 34 | Marianów Sierakowski | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305423 | 590243874018501151 | C12w | 25A | 4 | 1875 | *912* | Energa Operator SA |
| 35 | Marianów Sierakowski | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305524 | 590243874018534043 | C12w | 40A | 4 | 381 | *188* | Energa Operator SA |
| 36 | Miałkówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305625 | 590243874018590360 | C12w | 25A | 4 | 3526 | *1708* | Energa Operator SA |
| 37 | Miałkówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305726 | 590243874018752201 | C12w | 63A | 4 | 2035 | *1084* | Energa Operator SA |
| 38 | Polesie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305827 | 590243874018514786 | C12w | 35A | 4 | 4846 | *2350* | Energa Operator SA |
| 39 | Belno | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022305928 | 590243874018508013 | C12w | 63A | 4 | 4156 | *2007* | Energa Operator SA |
| 40 | Helenów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306029 | 590243874018462742 | C12w | 25A | 5 | 2647 | *1353* | Energa Operator SA |
| 41 | Nagodów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306130 | 590243874018462759 | C12w | 25A | 4 | 1149 | *564* | Energa Operator SA |
| 42 | Nagodów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306231 | 590243874018715299 | C12w | 25A | 4 | 2085 | *951* | Energa Operator SA |
| 43 | Strzałki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306332 | 590243874018462766 | C12w | 25A | 4 | 736 | *396* | Energa Operator SA |
| 44 | Piotrów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306433 | 590243874018565368 | C12w | 35A | 4 | 2184 | *1103* | Energa Operator SA |
| 45 | Skrzany | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306534 | 590243874018657063 | C12w | 25A | 4 | 3569 | *1956* | Energa Operator SA |
| 46 | Skrzany | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306635 | 590243874018657070 | C12w | 35A | 4 | 939 | *432* | Energa Operator SA |
| 47 | Budy Kozickie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306736 | 590243874018561896 | C12w | 25A | 4 | 2957 | *1399* | Energa Operator SA |
| 48 | Zieleniec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306837 | 590243874018592579 | C12w | 25A | 4 | 2978 | *1334* | Energa Operator SA |
| 49 | Solec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022306938 | 590243874018515431 | C12w | 25A | 4 | 320 | *171* | Energa Operator SA |
| 50 | Antoninów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307039 | 590243874018501953 | C12w | 25A | 4,5 | 561 | *254* | Energa Operator SA |
| 51 | Górki Drugie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307140 | 590243874018657087 | C12w | 25A | 4 | 5608 | *3028* | Energa Operator SA |
| 52 | Górki Pierwsze | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307241 | 590243874018689507 | C12w | 25A | 4 | 4260 | *1844* | Energa Operator SA |
| 53 | Marianów Sierakowski | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307342 | 590243874018657064 | C12w | 25A | 4 | 2199 | *1369* | Energa Operator SA |
| 54 | Rogożewek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307443 | 590243874018508136 | C12w | 25A | 4 | 657 | *386* | Energa Operator SA |
| 55 | Rogożewek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307544 | 590243874018725700 | C12w | 25A | 4 | 1138 | *651* | Energa Operator SA |
| 56 | Janowo (Gorzewo) | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307645 | 590243874018462803 | C12w | 25A | 4 | 1165 | *589* | Energa Operator SA |
| 57 | Bierzewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307746 | 590243874018717149 | C12w | 35A | 4 | 2426 | *1163* | Energa Operator SA |
| 58 | Rogożewek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307847 | 590243874018753802 | C12w | 25A | 4 | 4467 | *2559* | Energa Operator SA |
| 59 | Rogożewek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022307948 | 590243874018720361 | C12w | 25A | 4 | 4055 | *2121* | Energa Operator SA |
| 60 | Solec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308049 | 590243874018588237 | C12w | 25A | 4 | 1723 | *770* | Energa Operator SA |
| 61 | Sałki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308150 | 590243874018381425 | C12w | 25A | 4 | 1534 | *774* | Energa Operator SA |
| 62 | Białe | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308251 | 590243874018533329 | C12w | 25A | 4 | 477 | *266* | Energa Operator SA |
| 63 | Baby Górne | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308352 | 590243874018726585 | C12w | 25A | 5 | 1685 | *792* | Energa Operator SA |
| 64 | Osada | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308453 | 590243874018455775 | C12w | 25A | 4 | 2763 | *1291* | Energa Operator SA |
| 65 | Stefanów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308554 | 590243874018535873 | C12w | 25A | 4 | 2302 | *1323* | Energa Operator SA |
| 66 | Lipa | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308655 | 590243874018495610 | C12w | 25A | 4 | 6456 | *1857* | Energa Operator SA |
| 67 | Jastrzębia | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308756 | 590243874018557660 | C12w | 25A | 4 | 2872 | *1438* | Energa Operator SA |
| 68 | Jastrzębia | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308857 | 590243874018743704 | C12w | 25A | 4 | 602 | *302* | Energa Operator SA |
| 69 | Jastrzębia | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022308958 | 590243874018709892 | C12w | 25A | 4 | 807 | *403* | Energa Operator SA |
| 70 | Jastrzębia | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309059 | 590243874018726448 | C12w | 25A | 4 | 1989 | *708* | Energa Operator SA |
| 71 | Marianów Sierakowski | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309160 | 590243874018647187 | C12w | 25A | 4 | 441 | *216* | Energa Operator SA |
| 72 | Marianów Sierakowski | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309261 | 590243874018592586 | C12w | 25A | 4 | 723 | *403* | Energa Operator SA |
| 73 | Huta Nowa | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309362 | 590243874018592593 | C12w | 25A | 4 | 1136 | *655* | Energa Operator SA |
| 74 | Skoki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309463 | 590243874018455836 | C12w | 25A | 4 | 1136 | *289* | Energa Operator SA |
| 75 | Ruszków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309564 | 590243874018696505 | C12w | 25A | 4 | 1947 | *1086* | Energa Operator SA |
| 76 | Ruszków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309665 | 590243874018657797 | C12w | 25A | 4 | 340 | *190* | Energa Operator SA |
| 77 | Kiełpieniec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309766 | 590243874018689514 | C12w | 25A | 4 | 1591 | *887* | Energa Operator SA |
| 78 | Zieleniec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309867 | 590243874018729142 | C12w | 25A | 4 | 5033 | *2042* | Energa Operator SA |
| 79 | Jastrzębia | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022309968 | 590243874018657803 | C12w | 25A | 4 | 1712 | *845* | Energa Operator SA |
| 80 | Osiny | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310069 | 590243874018701278 | C12w | 25A | 4 | 1821 | *803* | Energa Operator SA |
| 81 | Osiny | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310170 | 590243874018515448 | C12w | 25A | 4 | 1440 | *691* | Energa Operator SA |
| 82 | Sokołów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310271 | 590243874018592661 | C12w | 25A | 4 | 1640 | *824* | Energa Operator SA |
| 83 | Nowa Wieś | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310372 | 590243874018496235 | C12w | 32A | 4 | 1254 | *719* | Energa Operator SA |
| 84 | Bielawy | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310473 | 590243874018501984 | C12w | 35A | 4 | 2024 | *948* | Energa Operator SA |
| 85 | Huta Nowa | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310574 | 590243874018497010 | C12w | 35A | 4 | 989 | *504* | Energa Operator SA |
| 86 | Solec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310675 | 590243874018497027 | C12w | 25A | 4 | 5859 | *3095* | Energa Operator SA |
| 87 | Rumunki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310776 | 590243874018502493 | C12w | 40A | 4 | 3706 | *1596* | Energa Operator SA |
| 88 | Baby Dolne | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310877 | 590243874018456185 | C12w | 20A | 10,5 | 4343 | *1965* | Energa Operator SA |
| 89 | Dąbrówka | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022310978 | 590243874018728824 | C12w | 63A | 4 | 3673 | *1550* | Energa Operator SA |
| 90 | Dąbrówka | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311079 | 590243874018592678 | C12w | 25A | 4 | 2201 | *1215* | Energa Operator SA |
| 91 | Dąbrówka | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311180 | 590243874018687022 | C12w | 25A | 4 | 2193 | *1072* | Energa Operator SA |
| 92 | Baby Górne | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311281 | 590243874018386086 | C12w | 25A | 4 | 3986 | *892* | Energa Operator SA |
| 93 | Białotarsk | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311382 | 590243874018657810 | C12w | 25A | 4 | 5531 | *2763* | Energa Operator SA |
| 94 | Kozice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311483 | 590243874018746101 | C12w | 25A | 4 | 7854 | *3278* | Energa Operator SA |
| 95 | Rębów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311584 | 590243874018557707 | C12w | 25A | 4 | 3592 | *1381* | Energa Operator SA |
| 96 | Białotarsk | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311685 | 590243874018604333 | C12w | 63A | 4 | 11059 | *5920* | Energa Operator SA |
| 97 | Choinek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311786 | 590243874018497034 | C12w | 20A | 4 | 1573 | *731* | Energa Operator SA |
| 98 | Sokołów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311887 | 590243874018386093 | C12w | 50A | 4 | 4084 | *1961* | Energa Operator SA |
| 99 | Solec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022311988 | 590243874018386109 | C12w | 25A | 4 | 4184 | *2071* | Energa Operator SA |
| 100 | Krzywie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312089 | 590243874018709380 | C12w | 63A | 4 | 2217 | *1043* | Energa Operator SA |
| 101 | Krzywie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312190 | 590243874018565375 | C12w | 63A | 4 | 1591 | *631* | Energa Operator SA |
| 102 | Rębów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312291 | 590243874018533985 | C12w | 25A | 7 | 3363 | *1291* | Energa Operator SA |
| 103 | Rębów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312392 | 590243874018462704 | C12w | 25A | 4 | 876 | *424* | Energa Operator SA |
| 104 | Budy Kozickie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312493 | 590243874018693108 | C12w | 63A | 4 | 5913 | *2783* | Energa Operator SA |
| 105 | Budy Kozickie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312594 | 590243874018462711 | C12w | 20A | 2 | 3485 | *1657* | Energa Operator SA |
| 106 | Sierakówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312695 | 590243874018565313 | C12w | 32A | 4 | 1719 | *802* | Energa Operator SA |
| 107 | Sierakówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312796 | 590243874018590322 | C12w | 32A | 4 | 3756 | *1596* | Energa Operator SA |
| 108 | Sierakówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312800 | 590243874018565320 | C12w | 32A | 4 | 2953 | *1443* | Energa Operator SA |
| 109 | Sierakówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022312901 | 590243874018386451 | C12w | 32A | 4 | 2147 | *1216* | Energa Operator SA |
| 110 | Bierzewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313002 | 590243874018535293 | C12w | 32A | 5 | 8885 | *4017* | Energa Operator SA |
| 111 | Marianka | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313103 | 590243874018682348 | C12w | 32A | 4 | 3681 | *1835* | Energa Operator SA |
| 112 | Zaborów Stary | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313204 | 590243874018462728 | C12w | 32A | 4 | 3681 | *1840* | Energa Operator SA |
| 113 | Zaborów Stary | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313305 | 590243874018729166 | C12w | 32A | 4 | 3249 | *1611* | Energa Operator SA |
| 114 | Belno | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313406 | 590243874018535309 | C12w | 32A | 4 | 3790 | *2081* | Energa Operator SA |
| 115 | Krzywie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313507 | 590243874018694402 | C12w | 63A | 4 | 2946 | *1328* | Energa Operator SA |
| 116 | Huta Nowa | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313608 | 590243874018691364 | C12w | 25A | 4 | 2290 | *1098* | Energa Operator SA |
| 117 | Zuzinów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313709 | 590243874018535316 | C12w | 35A | 4 | 1883 | *1029* | Energa Operator SA |
| 118 | Lisica | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313810 | 590243874018557318 | C12w | 63A | 4 | 766 | *321* | Energa Operator SA |
| 119 | Mniszek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022313911 | 590243874018657827 | C12w | 25A | 4 | 3608 | *1722* | Energa Operator SA |
| 120 | Sieraków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314012 | 590243874018747177 | C12w | 32A | 4 | 2983 | *1499* | Energa Operator SA |
| 121 | Sokołów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314113 | 590243874018729173 | C12w | 63A | 4 | 2170 | *954* | Energa Operator SA |
| 122 | Gulewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314214 | 590243874018509584 | C12w | 63A | 4 | 1689 | *831* | Energa Operator SA |
| 123 | Antoninów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314315 | 590243874018501137 | C12w | 25A | 4,5 | 2047 | *1131* | Energa Operator SA |
| 124 | Baby Dolne | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314416 | 590243874018565337 | C12w | 25A | 4 | 1817 | *838* | Energa Operator SA |
| 125 | Gulewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314517 | 590243874018697274 | C12w | 25A | 4 | 852 | *429* | Energa Operator SA |
| 126 | Zaborów Stary | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314618 | 590243874018455096 | C12w | 25A | 4 | 956 | *480* | Energa Operator SA |
| 127 | Gulewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314719 | 590243874018509591 | C12w | 25A | 4,5 | 1667 | *799* | Energa Operator SA |
| 128 | Antoninów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314820 | 590243874018565344 | C12w | 25A | 4,5 | 2504 | *1206* | Energa Operator SA |
| 129 | Anielin | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022314921 | 590243874018497638 | C12w | 25A | 4 | 2005 | *752* | Energa Operator SA |
| 130 | Choinek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315022 | 590243874018657834 | C12w | 25A | 4 | 1165 | *597* | Energa Operator SA |
| 131 | Górki Pierwsze | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315123 | 590243874018514762 | C12w | 25A | 4 | 4376 | *2130* | Energa Operator SA |
| 132 | Leśniewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315224 | 590243874018743865 | C12w | 32A | 4 | 3764 | *1937* | Energa Operator SA |
| 133 | Lucień | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315325 | 590243874018497669 | C12w | 32A | 4 | 10535 | *4967* | Energa Operator SA |
| 134 | Bierzewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315426 | 590243874018497676 | C12w | 32A | 4 | 5112 | *2453* | Energa Operator SA |
| 135 | Helenów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315527 | 590243874018535330 | C12w | 32A | 4 | 2299 | *1190* | Energa Operator SA |
| 136 | Kazimierzów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315628 | 590243874018657841 | C12w | 32A | 4 | 5023 | *2320* | Energa Operator SA |
| 137 | Marianów Sierakowski | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315729 | 590243874018657858 | C12w | 63A | 4 | 563 | *267* | Energa Operator SA |
| 138 | Łokietnica | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315830 | 590243874018504701 | C12w | 25A | 4 | 1539 | *479* | Energa Operator SA |
| 139 | Jaworek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022315931 | 590243874018494897 | C12w | 32A | 4 | 6103 | *2235* | Energa Operator SA |
| 140 | Kiełpieniec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316032 | 590243874018494903 | C12w | 35A | 4 | 1518 | *859* | Energa Operator SA |
| 141 | Kiełpieniec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316133 | 590243874018504718 | C12w | 35A | 4 | 539 | *276* | Energa Operator SA |
| 142 | Huta Zaborowska | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316234 | 590243874018657865 | C12w | 25A | 4 | 1440 | *775* | Energa Operator SA |
| 143 | Osiny | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316335 | 590243874018657872 | C12w | 32A | 4 | 852 | *421* | Energa Operator SA |
| 144 | Nowa Wieś | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316436 | 590243874018394814 | C12w | 25A | 2 | 1006 | *488* | Energa Operator SA |
| 145 | Choinek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316537 | 590243874018394821 | C12w | 25A | 4 | 573 | *306* | Energa Operator SA |
| 146 | Zaborów Stary | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316638 | 590243874018386482 | C12w | 25A | 5 | 2654 | *1097* | Energa Operator SA |
| 147 | Zaborów Nowy | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316739 | 590243874018497683 | C12w | 63 | 4 | 7705 | *3485* | Energa Operator SA |
| 148 | Osiny | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316840 | 590243874018592098 | C12w | 25A | 4 | 411 | *181* | Energa Operator SA |
| 149 | Choinek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022316941 | 590243874018738861 | C12w | 25A | 4 | 1069 | *390* | Energa Operator SA |
| 150 | Zaborów Stary | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317042 | 590243874018635498 | C12w | 25A | 4 | 601 | *335* | Energa Operator SA |
| 151 | Stefanów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317143 | 590243874018494910 | C12w | 25A | 4 | 2448 | *1400* | Energa Operator SA |
| 152 | Polesie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317244 | 590243874018611485 | C12w | 20A | 4 | 2204 | *1073* | Energa Operator SA |
| 153 | Osiny | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317345 | 590243874018685660 | C12w | 20A | 5 | 771 | *380* | Energa Operator SA |
| 154 | Gorzewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317446 | 590243874018455102 | C12w | 20A | 5 | 309 | *155* | Energa Operator SA |
| 155 | Gorzewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317547 | 590243874018497690 | C12w | 20A | 5 | 626 | *353* | Energa Operator SA |
| 156 | Ruszków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317749 | 590243874018494927 | C12w | 6A | 1 | 129 | *58* | Energa Operator SA |
| 157 | Feliksów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317850 | 590243874018657889 | C12w | 32A | 1 | 2230 | *1236* | Energa Operator SA |
| 158 | Gorzewo | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022317951 | 590243874018729463 | C12w | 6A | 1 | 170 | *88* | Energa Operator SA |
| 159 | Gorzewo  | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318052 | 590243874018615780 | C12w | 10A | 2 | 1480 | *736* | Energa Operator SA |
| 160 | Stefanów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318153 | 590243874018386116 | C12w | 10A | 2 | 280 | *158* | Energa Operator SA |
| 161 | Sierakówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318254 | 590243874018386123 | C12w | 10A | 2 | 1241 | *385* | Energa Operator SA |
| 162 | Kleniew | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318355 | 590243874018718030 | C12w | 10A | 2 | 1687 | *927* | Energa Operator SA |
| 163 | Leśniewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318456 | 590243874018386130 | C12w | 10A | 2 | 301 | *144* | Energa Operator SA |
| 164 | Leśniewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318557 | 590243874018386147 | C12w | 10A | 2 | 429 | *211* | Energa Operator SA |
| 165 | Leśniewice | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318658 | 590243874018533428 | C12w | 10A | 2 | 297 | *169* | Energa Operator SA |
| 166 | Sierakówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318759 | 590243874018386154 | C12w | 10A | 2 | 975 | *482* | Energa Operator SA |
| 167 | Bielawy | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022318860 | 590243874018497065 | C12w | 10A | 2 | 217 | *118* | 744E955n680erga Operator SA |
| 168 | Krzywie | 09-500 | Gostynin  | Pl0037740022318961 | 590243874018700066 | C12w | 6A | 1 | 139 | *75* | Energa Operator SA |
| 169 | Skoki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319062 | 590243874018725427 | C12w | 25A | 4 | 744 | *327* | Energa Operator SA |
| 170 | Zaborów Nowy | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319163 | 590243874018557721 | C12w | 20A | 4 | 955 | *458* | Energa Operator SA |
| 171 | Strzałki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319264 | 590243874018456239 | C12w | 6A | 1 | 680 | *334* | Energa Operator SA |
| 172 | Mysłownia Nowa | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319365 | 590243874018533435 | C12w | 20A | 4 | 1207 | *591* | Energa Operator SA |
| 173 | Budy Kozickie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319567 | 590243874018746026 | C12w | 20A | 2 | 350 | *186* | Energa Operator SA |
| 174 | Ruszków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319668 | 590243874018502714 | C12w | 10A | 1 | 137 | *78* | Energa Operator SA |
| 175 | Marianka | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319769 | 590243874018496266 | C12w | 16A | 3 | 822 | *472* | Energa Operator SA |
| 176 | Lucień | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319870 | 590243874018606092 | C12w | 10A | 2 | 528 | *269* | Energa Operator SA |
| 177 | Helenów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740036999812 | 590243874018497621 | C12w | 16A | 2 | 1433 | *765* | Energa Operator SA |
| 178 | Stanisławów | 09-500 | Gostynin  | PL003774037000014 | 590243874018557295 | C12w | 16A | 2 | 746 | *282* | Energa Operator SA |
| 179 | Zaborów Nowy | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037000115 | 590243874018557301 | C12w | 16A | 2 | 420 | *229* | Energa Operator SA |
| 180 | Pomarzanki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037000216 | 590243874018602988 | C12w | 16A | 2 | 508 | *269* | Energa Operator SA |
| 181 | Strzałki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740020404829 | 590243874018636129 | C12w | 16A | 2 | 1204 | *474* | Energa Operator SA |
| 182 | Józefków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037853311 | 590243874018722020 | C12w | 10A | 1 | 1386 | *580* | Energa Operator SA |
| 183 | Budy Lucieńskie | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037853715 | 590243874018677757 | C12w | 10A | 1 | 1278 | *734* | Energa Operator SA |
| 184 | Sokołów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740020381082 | 590243874018386383 | C12w | 16A | 3 | 3086 | *492* | Energa Operator SA |
| 185 | Miałkówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037895242 | 590243874018505180 | C12w | 10A | 1 | 1887 | *1068* | Energa Operator SA |
| 186 | Józefków | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037928685 | 590243874018497751 | C12w | 6A | 0,35 | 450 | *225* | Energa Operator SA |
| 187 | Legarda | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037798444 | 590243874018745449 | C12w | 25A | 7 | 23756 | *6189* | Energa Operator SA |
| 188 | Stefanów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740037798141 | 590243874018673476 | C12w | 25A | 10 | 22470 | *5565* | Energa Operator SA |
| 189 | Helenów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740106813439 | 590243874018602674 | C12w | 6A | 1 | 518 | *165* | Energa Operator SA |
| 190 | Jaworek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740106823139 | 590243874018533718 | C12w | 6A | 1 | 654 | *348* | Energa Operator SA |
| 191 | Solec | 09-500 | Gostynin  | PL0037740021646732 | 590243874018497577 | C12w | 6A | 1 | 778 | *383* | Energa Operator SA |
| 192 | Jaworek | 09-500 | Gostynin  | Pl0037740106823846 | 590243874018385959 | C12w | 6A | 1 | 496 | *282* | Energa Operator SA |
| 193 | Halinów  | 09-500 | Gostynin  | PL0037740119708678 | 590243874018634668 | C12B | 10A | 1,5 | 1227 | *879* | Energa Operator SA |
| 194 | Strzałki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740119709890 | 590243874018634675 | C12B | 6A | 0,5 | 275 | *184* | Energa Operator SA |
| 195 | Kazimierzów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740118323602 | 590243874018631315 | C12w | 10A | 2 | 470 | *165* | Energa Operator SA |
| 196 | Kazimierzów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740118323905 | 590243874018734931 | C12w | 10A | 2 | 971 | *458* | Energa Operator SA |
| 197 | Nagodów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740115155742 | 590243874018644490 | C12w | 10A | 2 | 1119 | *590* | Energa Operator SA |
| 198 | Anielin | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022302288 | 590243874018497102 | C12A | 80A | 5 | 6591 | *2113* | Energa Operator SA |
| 199 | Zuzinów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740000010004 | 590243874018638253 | C12w | 10A | 1 | 327 | *139* | Energa Operator SA |
| 200 | Nowa Wieś | 09-500 | Gostynin  | PL0037740000009904 | 590243874018643370 | C12w | 10A | 1 | 982 | *406* | Energa Operator SA |
| 201 | Miałkówek | 09-500 | Gostynin  | PL0037740000009800 | 590243874018642779 | C12w | 10A | 0,5 | 411 | *223* | Energa Operator SA |
| 202 | Aleksandrynów | 09-500 | Gostynin  | PL0037740000009707 | 590243874018642762 | C12w | 10A | 1 | 584 | *285* | Energa Operator SA |
| 203 | Niecki (Antoniewo) | 09-500 | Gostynin  | PL003793000073900 | 590243893033431311 | C12W | 10A | 1 | 1394 | *700* | Energa Operator SA |
| 204 | Zaborów Nowy | 09-500 | Gostynin  | PL0037740022319466 | 590243874018657896 | C12W | 10A | 4 | 984 | *564* | Energa Operator SA |
| 205 | Pomarzanki | 09-500 | Gostynin  | PL0037740000136910 | 590243874018760497 | C12W | 10A | 1 | 1911 | *902* | Energa Operator SA |
| 206 | Łokietnica | 09-500 | Gostynin | PL0037740000130008 | 590243874018761289 | C12W | 10A | 0,5 | 1277 | *278* | Energa Operator SA |
| 207 | Marianów Sierakowski | 09-500 | Gostynin | PL0037740000266806 | 590243874018783694 | C12W | 10A | 0,5 | 243 | *111* | Energa Operator SA |
| 208 | Kiełpieniec | 09-500 | Gostynin | PL0037740000266100 | 590243874018786473 | C12W | 10A | 0,5 | 183 | *106* | Energa Operator SA |
| 209 | Strzałki | 09-500 | Gostynin | PL0037740000266007 | 590243874018785780 | C12W | 10A | 0,5 | 250 | *119* | Energa Operator SA |
| 210 | Miałkówek  | 09-500 | Gostynin | PL0037740000265901 | 590243874018779017 | C12W | 10A | 0,5 | 399 | *110* | Energa Operator SA |
| 211 | Skoki | 09-500 | Gostynin | PL0037740000265808 | 590243874018785773 | C12W | 10A | 0,5 | 399 | *112* | Energa Operator SA |
| 212 | Osiny  | 09-500 | Gostynin | PL0037740000388702 | 590243874041018435 | C12W | 6A | 0,5 | 578 | *200* | Energa Operator SA |
| 213 | Belno | 09-500 | Gostynin | PL0037740000388910 | 590243874041018503 | C12W | 6A | 0,5 | 750 | *300* | Energa Operator SA |
| 214 | Helenów | 09-500 | Gostynin | PL0037740000388609 | 590243874041018411 | C12W | 6A | 1 | 800 | *300* | Energa Operator SA |
| 215 | Osiny  | 09-500 | Gostynin | PL0037740000388806 | 590243874041018466 | C12W | 6A | 0,5 | 249 | *120* | Energa Operator SA |
| 216 | Zuzinów | 09-500 | Gostynin | PL0037740000389005 | 590243874041018633 | C12W | 6A | 0,5 | 1214 | *324* | Energa Operator SA |
| 217 | Helenów | 09-500 | Gostynin | PL0037740000388505 | 590243874041017971 | C12W | 6A | 1 | 506 | *166* | Energa Operator SA |
| 218 | Podgórze | 09-500 | Gostynin | PL0037740000403701 | 590243874041166792 | C12W | 6A | 0,5 | 750 | *300* | Energa Operator SA |
| 219 | Strzałki | 09-500 | Gostynin | PL0037740000413801 | 590243874041282676 | C12W | 6A | 0,5 | 750 | *300* | Energa Operator SA |
| 220 | Ruszków | 09-500 | Gostynin | PL0037740000413905 | 590243874041282706 | C12W | 6A | 1 | 750 | *300* | Energa Operator SA |
|  Łącznie  | 519 070kWh | *235 552 kWh* |  |

………………………………………………………..

Podpis Zamawiającego