WÓJT GMINY GOSTYNIN

MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO             OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI WSI STRZAŁKI I CZĘŚCI WSI OSADA, GMINA GOSTYNIN

# AUTOR PLANU:

# Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego

ul. Zubrzyckiego 54, 09 – 410 Płock

w składzie:

# Generalny projektant - mgr inż. arch. Alicja Krymowa – upr. urb. Nr 607/88

upr. bud. Nr 113/80

Zespół projektowy:

mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

upr. urb. 1500

mgr inż. Andrzej Szymczak

mgr inż. Tadeusz Skrzypczyński

świadectwo MGPiB  nr 322

inż. Andrzej Krymow

Gostynin – wrzesień – 2011r.

Uchwała Nr 85/XII/2011

Rady Gminy GOSTYNIN

z dnia  29 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr 104/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008r. i Uchwałą                                    Nr 232/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Strzałki i części wsi Osada gminy Gostynin

Rada Gminy Gostynin po stwierdzeniu że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Gostynin uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I

PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1

Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń

§1 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin zwany dalej “planem”, obejmuje obszar               o powierzchni: ok. 135ha położony we wsi Strzałki i ok. 80ha położony we wsi Osada.

- Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

- Granice obszaru objętego uchwałą, oznaczone są na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały i przebiegają następująco:

- na północy – granica administracyjna gm. Gostynin i miasta Gostynin;

- na wschodzie – granica polno-leśna wsi, wschodnia linia brzegowa rowu melioracyjnego, istniejąca wschodnia linia rozgraniczająca drogi gminnej;

- na południu – granica administracyjna wsi Osada i Lipa;

- na zachodzie – zachodnie granice działek nr ew. 13, 360/13, 12, 19/3, zachodnia linia rozgraniczająca drogi gminnej - działka nr ew. 339/2, zachodnia linia brzegowa rowu melioracyjnego, zachodnia istniejąca linia rozgraniczająca drogi gminnej - działka nr ew. 340, części działek nr ew. 62, 61, istniejąca zachodnia linia rozgraniczająca drogi powiatowej.

- Załącznikami do uchwały są:

- rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały - załącznik nr 1,

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu - załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - załącznik nr 3,

§2 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju gminy poprzez:

- tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji działalności oraz inwestycji umożliwiających wielofunkcyjny rozwój gminy,

- poprawę ładu przestrzennego i określenie zasad zagospodarowania,

- ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,

- minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.

§3 1. W planie ustala się:

- przeznaczenie terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów w tym linie zabudowy: obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

- zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,

- granice terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej              i obsługi komunikacyjnej,

- zasady i warunki podziału i łączenia nieruchomości,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

- stawki procentowe, stanowiące podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu,

- W planie nie ustala się:

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych takich jak: tereny górnicze, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości,

- granic obszarów wymagających scaleń,

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- granic terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

- granic obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.

- granic terenów służących organizacji imprez masowych.

§4 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą uchwałą, stanowiącą akt prawa miejscowego,

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

- obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu i opisanych w § 1 ust. 3. niniejszej uchwały,

- terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu z określonym przeznaczeniem, oznaczoną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu symbolem  (cyframi i literami),

- terenie ogólnodostępnym – należy przez to rozumieć teren (lub jego część), który – bez względu na podmiot nim władający – ze względu na pełnioną funkcję jest dostępny dla wszystkich na zasadach określonych w Rozdziale 3 uchwały,

- liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania, o przebiegu oznaczonym na rysunku planu,

- działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,

- działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek zainwestowanych lub przeznaczonych do zainwestowania objętych jednym (również realizowanym etapowo) zamierzeniem inwestycyjnym,

- liniach zabudowy – należy przez to rozumieć ustaloną obowiązującą lub maksymalną nieprzekraczalną granicę usytuowania ściany budynku lub fragmentu ściany budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innego elementu podlegającego ustaleniom planu,

- powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, na gruncie rodzimym, pokrytej roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2,

- usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi: handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła usługowego (poza warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw), administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych  o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których normalne funkcjonowanie:

- nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem,

- nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,

- ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni;

- wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od istniejacego poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu,

- głównej kalenicy dachu – należy przez to rozumieć najwyższą część dachu utworzoną na przecięciu połaci dachowych,

- maksymalnej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na danej działce do powierzchni działki,

- ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami                           i urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,  a ponadto przeznaczonych do prowadzenia ciągów nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy,

- drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć wszystkie drogi na terenie planu, które nie są drogami publicznymi,

- wymaganiach parkingowych – należy przez to rozumieć wymaganą minimalną ilość miejsc postojowych, którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej,

- reklamie – należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu na konstrukcji nośnej lub formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy (zawierającą informację o towarach, usługach lub pożądanych zachowaniach).

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§5 1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych                          i ogrodniczych, oznaczone symbolem RM,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolem UMN,

- tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i rzemiosła, oznaczone symbolem P,

- tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,

- tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,

- tereny urządzonej zieleni parkowej, oznaczone symbolem ZP,

- tereny rolne, oznaczone symbolem R,

- tereny lasów, oznaczone symbolem ZL,

- tereny dolesień, oznaczone symbolem ZLD,

- tereny parkingów, oznaczone symbolem KP,

- tereny wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych wraz z zielenią łęgową, oznaczone symbolem WS,

- tereny dróg publicznych KD w klasach:

| - ulic zbiorczych - ulic lokalnych - ulic dojazdowych | - KDZ - KDL - KDD |
| --- | --- |

- tereny dróg wewnętrznych KDW

2. Na terenach o których mowa w pkt 1 dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 6 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Na terenie objętym planem ustala się:

- dopuszczenie wprowadzania nowych elementów zabudowy mieszkaniowej                   w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu na terenach  RM i MN,

- nakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych od frontu działki,

- nakaz utrzymania ustalonej planem intensywności zabudowy oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej,

- realizację ogrodzeń od strony dróg w liniach rozgraniczających dróg,

- od strony dróg publicznych zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,

- nakaz kształtowania układu zabudowy poprzez uwzględnienie wskazanego na rysunku planu przebiegu ustalonych obowiązujących i maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy,

- zakaz zabudowy tymczasowej na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulic zbiorczych - KDZ i lokalnych - KDL,

- kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem wód opadowych na sąsiednie tereny,

- zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych na terenach RM, MN,

- realizację zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających ulic KDZ i KDD,

- zakaz eksploatacji kruszyw i dokonywania zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu.

- Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy  określone w Rozdziale 3.

§ 7  Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się:

- ochronę i kształtowanie środowiska na przedmiotowym terenie objętym prawną formą ochrony przyrody - Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej, na podstawie przepisów odrębnych,

- w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych,

- zakaz, o którym mowa w pkt a), nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

- zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,

- realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i granic działek,

- w pobliżu cieków wodnych stosować grodzenie żywopłotowe zaporowe dla zachowania funkcji przyrodniczych,

- ochronę i utrzymanie istniejących skupisk zieleni, zadrzewień, rowów, oczek wodnych oraz ochronę ukształtowania powierzchni terenu,

- kształtowanie zieleni urządzonej: drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi (dominujący udział drzew liściastych) oraz stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia,

- zachowanie cieków wodnych, rowów melioracyjnych i rowów melioracyjnych szczegółowych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeń o szerokości min. 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowów,

- nakaz zachowania przynajmniej 20% (na terenach P), 30% (na terenach UMN i U) oraz 50% (na terenach RM, MN i US) powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

- zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,

- prowadzenie gospodarki ściekowej i odpadami stałymi, stosownie do obowiązujących regulacji gminnych,

- w przypadku lokalizacji lub powiększenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy, w porozumieniu z odpowiednim organem do spraw ochrony środowiska, wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z wykazaniem rozwiązań technicznych minimalizujących skutki tego oddziaływania.

# § 8 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

1. Ustala się:

- w stosunku do objętych ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych wpisanych do krajowej ewidencji stanowisk archeologicznych na obszarach i w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolem „arch” obowiązuje:

- uzgadnianie z organem właściwym dla ochrony zabytków wszelkich planowanych inwestycji: obiektów kubaturowych, inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej, eksploatacji kruszyw i innych związanych z robotami ziemnymi, naruszającymi strukturę gruntu poniżej warstwy humusu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę; uzgodnień dokonuje Inwestor.

- przeprowadzenie na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości archeologicznych badań wykopaliskowych (Dz. U. Nr 16, poz. 1568 z dn. 17.09.2003).

- ochronę, utrzymanie i zachowanie w należytym stanie istniejących kapliczek i krzyży przydrożnych.

- w wypadku kolizji w/w obiektów z jezdniami ulic ustala się przeniesienie ich z pasa ulicznego w bezpośrednie bezkolizyjne sąsiedztwo.

§ 9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

- Na obszarze planu ustala się:

- koordynację w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- budowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny ulic, warunek ten nie dotyczy przyłączy; dopuszcza się realizację lokalnych sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi ulic, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

- w stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów  możliwość ich rozbudowy lub przebudowy w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

- zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w systemie wodociągu gminnego, dopuszcza się możliwość budowy własnych studni.

- rozwiązanie  gospodarki  ściekowej docelowo w oparciu o:

- zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i zagrodowej z odprowadzeniem ścieków poprzez sieć kanalizacji;

- dopuszcza się do czasu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej utylizację ścieków w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków,

- wskazane na rysunku planu lokalizacje pompowni ścieków mają charakter orientacyjny. Szczegółowe rozwiązania nastąpią na etapie projektu technicznego. Dopuszcza się możliwość wydzielenia działki dla pompowni, co nie wymaga zmiany planu.

- odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych bezpośrednio do gruntu, z pasów ulicznych powierzchniowo do gruntu poprzez istniejące i profilowane rowy, w ramach systemu kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, istniejącej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

- dla odbiorców zasilanych niskim napięciem poprzez istniejącą lub projektowaną sieć elektroenergetyczną i przyłącza niskiego napięcia z zastosowaniem skrzynek złączowo - pomiarowych usytuowanych w linii ogrodzenia lub poza nią w granicach działki,

- w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez zarządcę sieci,

- budowę i przebudowę sieci energetycznej napowietrznej lub kablowej przewidzieć w pasie drogowym tak, aby były zachowane odpowiednie odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu. Dopuszcza się prowadzenie linii kablowych po obu stronach pasa drogowego, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. W przypadku niezachowania odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu dopuszcza się prowadzenie linii energetycznych po trasach uzgodnionych z zarządcą sieci,

- minimalna dopuszczalna odległość rzutów poziomych od skrajnego nie uziemionego przewodu napowietrznej linii energetycznej 15 kV do projektowanych budynków i budowli (nazwana strefą bezpieczeństwa) powinna wynosić 5m. od skrajnego przewodu linii; w strefie tej obowiązuje:

- zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,

- dopuszcza się lokalizacje innych obiektów budowlanych w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

- zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów.

- rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko odpadów komunalnych,

- zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła                         z wykorzystaniem proekologicznych technologii i nośników energii. Dopuszcza się budowę kominków.

- zaopatrzenie w gaz przewodowy docelowo w systemie gazociągów. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników na gaz.

§10 Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

- nie ustala się szczegółowych zasad podziału nieruchomości dla terenów lasów i terenów rolniczych, podziałów należy dokonywać zgodnie z przepisami odrębnymi.

- dopuszcza się wydzielenie działek dla infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) i dróg wewnętrznych o wielkości niezbędnej dla ich prawidłowego funkcjonowania, na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

- w planie nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowo przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

- szczegółowe zasady podziału nieruchomości określone w ustaleniach szczegółowych w rozdziale 3 dotyczą nowych wydzieleń.

- podane w ustaleniach szczegółowych minimalne powierzchnie działek nie dotyczą podziałów mających na celu regulacje granic i dla poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, posiadającej powierzchnię mniejszą niż ustalona dla podstawowego przeznaczenia.

§11 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych:

- KDZ (od 1KDZ do 2KDZ) - tereny komunikacji kołowej, drogi powiatowe, ulice zbiorcze:

- szerokość w liniach rozgraniczających - 20m,

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, szerokość jezdni min. 6,0m,

- ograniczona bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

- KDL (od 1KDL do 3KDL) - tereny komunikacji kołowej, drogi gminne, ulice lokalne:

- rozstaw linii rozgraniczających – 12m i 15m, wg oznaczenia na rysunku planu,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe, szerokość jezdni min. 6,0m,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

- KDD (od 1KDD do 17KDD) - tereny komunikacji kołowej, drogi gminne, ulice dojazdowe:

- rozstaw linii rozgraniczających – 10m i 12m, wg oznaczenia na rysunku planu,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe, szerokość jezdni min. 5,0m,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

- KDW - drogi wewnętrzne:

- (od 1KDW do 12KDW) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- pozostałe o szerokości w  liniach rozgraniczających nie mniej niż 5m.

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w ust. 1:

- zgodnie z przepisami odrębnymi,

- w stosunku do budynków istniejących na terenie pasa drogowego, stosuje się odpowiednio przepisy o drogach publicznych,

- możliwość prowadzenia ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulic KDZ i KDL,

- dopuszcza się sytuowanie ścieżek rowerowych wzdłuż pasów drogowych poza liniami rozgraniczającymi ulic z zachowaniem przepisów szczególnych,

- ogrodzenia od strony dróg publicznych należy sytuować w liniach rozgraniczających ulic,

- przy budowie ulic i ich modernizacji należy zapewnić warunki do migracji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem płazów i gadów.

- Ustala się obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych  i przewidzianych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu:

- linie zabudowy odnoszą się do nowoprojektowanej i rozbudowywanej istniejącej zabudowy. Istniejąca zabudowa może być utrzymana, rozbudowywana, przebudowywana, nadbudowywana w dotychczasowych liniach zabudowy po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

- Ustala się następujące zasady parkowania:

- dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic o rozstawie min. 12m;

- ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

- dla terenów zabudowy usługowej – minimum 30 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej budynków lub na 100 miejsc konsumpcyjnych,

- dla terenów zabudowy produkcyjnej i magazynowej – minimum 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych plus stanowiska dla samochodów ciężarowych,

- dla terenów zabudowy rolniczej i mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe (wliczając garaż) na lokal mieszkalny.

CZĘŚĆ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 3

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§12 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM (od 1RM do 17RM) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

- przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych i agroturystyki; obsługa rolnictwa, jako towarzysząca zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych,

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie           z oznaczeniami na rysunku planu,

- linie zabudowy od granic działek sąsiednich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- nakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i usługowych od frontu działki,

- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleń § 7 ust. 1. pkt 9),

- dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

- Zasady kształtowania zabudowy:

- realizacja funkcji usługowej jako wbudowanej w ramach jednego obiektu lub w oddzielnym budynku,

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych (do 10m),

- maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasza (do 7m),

- geometria dachów: układ połaci dachowych dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25º do 45º, główna kalenica frontowych budynków mieszkalnych i usługowych równoległa do ulic, dla pozostałych budynków kalenica dowolna (nie dopuszcza dachów kopertowych),

- dopuszcza się kalenicę dowolną dla istniejącej zabudowy przewidzianej do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla funkcji uzupełniającej do 0,3.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej - 900m2,

- minimalna powierzchnia działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej - 1500m2,

- szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

- drogi wewnętrzne jako dojazdy do działek budowlanych o rozstawie w liniach rozgraniczających min. 5m,

- pokazane na rysunku planu postulowane linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone,

§13 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (od 1MN do 52MN) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych,

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych,

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie                  z oznaczeniem na rysunku planu,

- nakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych od frontu działki,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleń § 7 ust. 1 pkt 9),

- ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, dla którego inwestor posiada tytuł prawny,

- zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojąca,

- funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową jako wbudowana w obiekt główny lub jako obiekty wolnostojące,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy ustalonych w ust. 3,

- dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych (do 10m),

- maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych 1. kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze (do 7m),

- szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych w granicach od 10 do 16m,

- geometria dachów: układ połaci dachowych dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 45°, główna kalenica dachu budynku frontowego: równoległa do ulic KDZ, KDL, KDD, kalenica dowolna  przy drogach wewnętrznych KDW (nie dopuszcza się dachów kopertowych),

- dopuszcza się kalenicę dowolną dla istniejącej zabudowy przewidzianej do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

- formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

- zakaz stosowania ciągłych cokołów w ogrodzeniach na terenach przyległych do lasów,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej          - 900m2,

- minimalna powierzchnia działki o funkcji usługowej - 1500m2,

- szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

- pokazane na rysunku planu postulowane linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone,

- drogi wewnętrzne jako dojazdy do działek budowlanych o rozstawie w liniach rozgraniczających min. 5m.

§14 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UMN (od 1UMN do 10UMN) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy zbiorczej, lokalnej i ulic dojazdowych,

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie                  z oznaczeniem na rysunku planu,

- nakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych od frontu działki,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleń § 7 ust. 1 pkt 9),

- ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową jako wbudowana w obiekt główny lub jako obiekty wolnostojące,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy ustalonych w pkt 3,

- dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowo-usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych (do 10m),

- maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej plus ewentualnie poddasze (do 7m),

- szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych w granicach od 10 do 16m,

- geometria dachów: układ połaci dachowych dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia  od 25º do 45°, główna kalenica dachu budynku frontowego: równoległa do ulic KDZ, KDL, KDD, dla pozostałych budynków kalenica dowolna (nie dopuszcza się dachów kopertowych),

- dopuszcza się kalenicę dowolną dla istniejącej zabudowy przewidzianej do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

- formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej                 - 1200m2,

- szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

- pokazane na rysunku planu postulowane linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone,

- drogi wewnętrzne jako dojazdy do działek budowlanych o rozstawie w liniach rozgraniczających min. 5m.

§15 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P (od 1P do 2P) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składowa, magazynowa                 i rzemieślnicza;

- przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa w zakresie usług rzemieślniczych i mieszkaniowa dla właściciela lub zarządzającego nieruchomością,

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy zbiorczej, lokalnej i ulic dojazdowych,

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie                  z oznaczeniem na rysunku planu,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleń § 7 ust. 1 pkt 9),

- funkcja podstawowa łączona z funkcją uzupełniającą jako wbudowana w obiekt główny lub jako obiekty wolnostojące,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy ustalonych  w pkt 3,

- dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (do 12m),

- szerokość elewacji frontowej budynków nieprzekraczająca 25m,

- geometria dachu: układ połaci dachowych dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia  od 25º do 45°, główna kalenica dachu budynku frontowego: równoległa do frontu działki, dla pozostałych budynków kalenica dowolna (nie dopuszcza się dachów kopertowych),

- dopuszcza się kalenicę dowolną dla istniejącej zabudowy przewidzianej do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy produkcyjno-magazynowej         i usługowej - 2000m2,

- szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

- pokazane na rysunku planu postulowane linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone,

- przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdów min. 5m.

§16 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U (od 1U do 6U) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

- przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa dla właściciela lub zarządzającego nieruchomością,

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic: zbiorczej, lokalnych i dojazdowej,

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie                  z oznaczeniem na rysunku planu,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleń § 7 ust.1 pkt 9),

- ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy ustalonych  w pkt 3.

- funkcja mieszkaniowa łączona z funkcją usługową, wbudowana w budynki usługowe nieprzekraczająca 30 % powierzchni użytkowej obiektu,

- dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych (do 10m),

- dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o wysokości do 7m, tj. 1 kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze,

- szerokość elewacji frontowych: nieprzekraczająca 20m,

- geometria dachu: układ połaci dachowych dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25º do 45°, główne kalenice dachów równoległe do ulicy KDZ (budynku frontowego) pozostałych budynków kalenica dowolna (nie dopuszcza się dachów kopertowych),

- dopuszcza się kalenicę dowolną dla istniejącej zabudowy przewidzianej do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

- formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

- stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych w tradycyjnej kolorystyce,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy usługowej: 500m2,

- szerokość frontu działki:  min. 20m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

- pokazane na rysunku planu postulowane linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone,

- drogi wewnętrzne jako dojazdy do działek budowlanych o rozstawie w liniach rozgraniczających min. 5m.

§17 1. Dla terenów sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem US                         (od 1US do 2US) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: usługi w zakresie sportu, rekreacji, turystyki (w tym baza noclegowa z gastronomią);

- przeznaczenie uzupełniające: zabudowa bezpośrednio związana z funkcją podstawową: pola namiotowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona oraz zabudowa mieszkaniowa dla właściciela lub zarządzającego nieruchomością.

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50%,

- zakaz realizacji obiektów tymczasowych,

- dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych (do 10m),

- układ połaci dachowych – dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 45°, o układzie głównej kalenicy dowolnym  do drogi  3KDL (nie dopuszcza się dachów kopertowych),

- dopuszcza się kalenicę dowolną dla istniejącej zabudowy przewidzianej do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

- obowiązuje staranna architektura, dostosowana gabarytami i formą do regionalnych tradycji zabudowy i krajobrazu,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5.

§18 1. Na terenach oznaczonych symbolem ZP (od 1ZP do 5ZP)  ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: ogólnodostępne tereny urządzonej zieleni parkowej,

- przeznaczenie zakazane: wszelka zabudowa kubaturowa za wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych przepisami odrębnymi,

- dopuszcza się obiekty małej architektury, place zabaw i ciągi piesze.

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obowiązuje zachowanie istniejących rowów melioracyjnych i zdrowego drzewostanu,

- zagospodarowanie terenu zielenią uzupełniającą wysoką i niską oraz wprowadzenie elementów małej architektury,

- obowiązuje dla poszczególnych terenów wykonanie projektów technicznych z wyznaczeniem ścieżek pieszych i rowerowych, elementów małej architektury, śmietników i odpowiednio dobranych nasadzeń (drzewa krzewy i zieleń niska),

§19 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R (od 1R do 6R) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: tereny rolne,

- przeznaczenie uzupełniające: tereny zalesień na glebach o klasach bonitacyjnych V i VI,

- zakaz wprowadzania innego przeznaczenia za wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych przepisami odrębnymi i siedlisk rolniczych, związanych z gruntami rolnymi, bez możliwości lokalizacji ferm hodowlanych.

- Zasady zagospodarowania terenu:

- obsługa komunikacyjna z ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych,

- linie zabudowy od granic działek sąsiednich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zakaz budowy ogrodzeń za wyjątkiem ogrodzenia terenu siedliska.

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji nadziemnych (do 10m),

- maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasza (do 7m),

- geometria dachów: układ połaci dachowych dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25º do 45º, główne kalenice dachów budynków dowolne (nie dopuszcza się dachów kopertowych),

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- obowiązują ustalenia zawarte w §10.

§20 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL (od 1ZL do 7ZL) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;

- Zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz zabudowy kubaturowej,

- dopuszcza się budowę obiektów służących racjonalnej gospodarce leśnej,

- zakaz budowy ogrodzeń.

§21 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZLD (od 1ZLD do 3ZLD) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: tereny zalesień,

- zakaz wprowadzania innego przeznaczenia terenu za wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych przepisami odrębnymi,

- Zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz wszelkiej zabudowy za wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych przepisami odrębnymi,

- dopuszcza się budowę obiektów służących racjonalnej gospodarce leśnej,

- zakaz budowy ogrodzeń,

- uprawa leśna w odległości co najmniej:

- 1,5m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej jako grunt leśny,

- 3m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej jako grunt rolny, stanowiącej własność innego podmiotu,

- 12m od istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych.

§22  1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KP ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: ogólnodostępne tereny zespołu parkingowego,

- Zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz zabudowy kubaturowej.

§23 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS (od 1WS do 17WS) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych wraz z zielenią łęgową;

- Zasady zagospodarowania terenu:

- utrzymanie stabilnego poziomu wód powierzchniowych poprzez budowę budowli          i urządzeń piętrzących, upustowych i regulacyjnych,

- lokalizację urządzeń pomiarowych służby hydrologiczno – meteorologicznej, stopni wodnych oraz innych urządzeń melioracyjnych służących do korzystania z wody,

- zachowanie cieków i rowów melioracyjnych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeń o szerokości min. 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowów.

## CZĘŚĆ III

#### PRZEPISY KOŃCOWE

## Rozdział 4

Ustalenia przejściowe i końcowe

§24 1. Ustala się następujący sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się możliwość wykorzystania terenu            w sposób dotychczasowy,

- Obiekty istniejące niezgodne z planem (w zakresie przeznaczenia terenu, usytuowania na działce, formy zabudowy, gabarytów, kształtu dachu itp.), mogą być użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

## §25 1. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem niniejszego planu w wysokości:

- dla terenów oznaczonych symbolem MN :  10%,

- dla terenów oznaczonych symbolem UMN, US : 15%,

- dla terenów oznaczonych symbolem U, P:  20%,

§26 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

### Przewodniczący Rady Gminy