Gostynin, dnia 24.07.2024 r.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)”

I.	ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gostynin z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin zaprasza do złożenia oferty cenowej (netto i brutto) na przedmiot zamówienia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)”.

II.	PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego – wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na ociepleniu poddasza budynku świetlicy wiejskiej w m. Halinów (gm. Gostynin) o powierzchni ok. 124 m2 wełną celulozową. Grubość warstwy ocieplenia to min. 33 cm. Wełna powinna zostać wdmuchana na poddasze budynku i ułożona na istniejącym suficie podwieszanym, na którym ułożona została folia paroizolacyjna.
2. Ww. budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Halinów, gm. Gostynin na działce nr ewid. 25/4, obręb 0012 Halinów. Zamówienie jest realizowane w ramach wykonania zadania pn,: „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)”.
3. Wykonawcy w ramach składanych ofert zobowiązani są podać cenę ofertową netto i brutto za wykonanie roboty budowlanej.
4. W załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego załączono dokumentację projektową.
5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania na własny koszt odpadów powstały podczas realizacji zadania.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
7. Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Za wszelkie uszkodzenia istniejących urządzeń spowodowane w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i pozostawić sprawne.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie.
10. W ramach wyboru oferty najkorzystniejszej z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych- wzór umowy znajduje się w załączniku nr 3.
11. Wykonawca składający oferty udzielą Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 m-cy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót dodatkowych w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych na etapie składania zamówienia, a zaistniałych i koniecznych do wykonania ze względów technologicznych zakończenia robót budowlanych przy świetlicy wiejskiej w Halinowie.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
14. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonani zamówienia.

IV.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie: do dnia 30 września 2024r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji wykonania robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego przyczyn.

VI.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (wg załącznika nr 1)

VII.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.hajn@gminagostynin.pl lub złożona w siedzibie Zamawiającego do dnia 09.08.2024 r.
2. Wykonawca składając ofertę w siedzibie Zamawiającego powinien ją dostarczyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zostać opisana jak poniżej: „Zapytanie ofertowe: „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)”- roboty budowlane”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

VIII.	OCENA OFERT
Kryterium oceny:	waga kryterium:
Cena oferty brutto -	100%

IX.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przedstawiona na stronie internetowej prowadzonego zapytania ofertowego.

X.	INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podawania przyczyny.

XI.	WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie wypłacone zostanie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za robotę wykonaną i przyjętą przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie za wykonanie roboty budowlanej wypłacone zostanie w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

XII.	ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY
Załącznik nr 4- DOKUMENTACJA
XIII.	OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Sylwia Hajn	tel. 24 360 47 90

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:
Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gostynin z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl.
Inspektor ochrony danych
Kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: iod@gminagostynin.pl.
Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawy prawne
Dane oferenta będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO (przepis prawa).
Podstawą prawną jest zgoda oferenta Oferenta/Wykonawcy wyrażona przez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
2. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Okres przechowywania danych
Dane Oferenta/Wykonawcy pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarzane będą przez okres 5 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe
1. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż, co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Ponadto odbiorcami Pana/Pani danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Gostynin usługi informatyczne, pocztowe.
Przetwarzanie zautomatyzowane.
W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi/Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postepowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Organizator może żądać ich podania na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

Załącznik nr 1

___________________________
Pieczęć firmowa Wykonawcy
NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

OFERTA CENOWA
dla zamówień do 130 000 złotych netto

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych (tj. ocieplenia wełną celulozową poddasza budynku świetlicy wiejskiej) w ramach zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)”
1.	Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podatek VAT tj…………………………………………………………………………………………………………………………………

Brutto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
2.	Przedstawiona powyżej cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3.	Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i niezbędnym sprzętem.

_______________________________
       Podpis i pieczątka wykonawcy

_______________________________
       Podpis i pieczątka wykonawcy
Załącznik nr 2
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Gostynin
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy), którego oświadczenie dotyczy:
_______________________________________________
Adres Wykonawcy:________________________________
_______________________________________________
NIP:____________________________________________
reprezentowany przez:
_______________________________________________
Imię i nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

1	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r poz. 507).

……………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3
UMOWA NR RG…...2024 - wzór

zawarta w dniu ………...2024r. pomiędzy Gminą Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

a …………………………………………………….., NIP ………………………………..., REGON ………………………………... zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – wartość netto zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł.

§ 1
1.Wykonawca wykona roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Halinów, działka nr ewid. 25/4, obręb 0012 Halinów, gm. Gostynin w ramach realizacji zadania pn. : „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)”.
Wykonawca:
2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona ocieplenie poddasza przedmiotowego budynku świetlicy wiejskiej wełną celulozową. Powierzchnia poddasza to ok. 124 m2. Grubość warstwy ocieplenia to min. 33 cm (w związku ze spełnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła ≤ 0,15 W/m2K zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.). Wełna powinna zostać wdmuchana na poddasze budynku i ułożona na istniejącym suficie podwieszanym, na którym ułożona została już folia paroizolacyjna.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny, zgodny z zakresem przedstawionym w §1 niniejszej umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Podczas wykonywania robót Wykonawca w szczególności winien zachować obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
4.Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania na własny koszt odpadów powstały podczas realizacji zadania.
5. Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Za wszelkie uszkodzenia istniejących urządzeń, elementów budynku spowodowane w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i pozostawić sprawne.
7. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą, w tym materiałową dla materiałów i technologii zastosowanych w celu realizacji powyższego zadania.
Zamawiający:
8. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 2
Termin realizacji umowy ustala się do dnia 30.09.2024 r.

§ 3
1. Wynagrodzenie przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości: …………….. zł brutto (słownie: ………………………………………….), w tym: netto ……………………... zł, podatek VAT ……………………….. zł.
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie nakłady pracy oraz koszty własne Wykonawcy, ponoszone przez niego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
3. Cena uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy.
4.W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych w przypadkach szczególnie uzasadnionych, o ile stały się niezbędne do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji robót budowlanych i stanowiących przedmiot umowy i wynikają z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, o których Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za robotę wykonaną i przyjętą przez Zamawiającego.

Fakturę należy wystawić jak poniżej:
Nabywca:
Gmina Gostynin: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP 971-065-94-40
Odbiorca:
Urząd Gminy Gostynin: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru robót.
6. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do jego banku.

§ 4
1. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót na podstawie protokołu odbioru robót. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
2. Dokumentem stwierdzającym właściwe i zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru robót zaakceptowany i podpisany przez Zamawiającego.
§ 5
1.Strony postanawiają, że Wykonawca poza odpowiedzialnością wynikającą z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy udziela gwarancji jakości na roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy na okres 36 miesięcy.
2.Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku wyznaczenia terminu na usunięcie wad i usterek – od ich usunięcia.
3.Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4.Gwarancja obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu Wykonawcy. Gwarantem tych prac jest Wykonawca.
5.Szczegółowe warunki oraz zasady udzielonej gwarancji jakości przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 6
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 2;
b) wykonywanie robót z należytą starannością z zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Podczas wykonywania robót Wykonawca w szczególności winien zachować obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
c) wykonanie w razie potrzeby na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej,
d) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren, na którym wykonywana jest robota z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych;
e) zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy;
f) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
g) ponoszenie odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych z winy Wykonawcy przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową;
h) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu;
b) terminowa zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, ponad termin ostateczny w protokole odbioru;
c) tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
3. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

§ 8
Koszty szkód spowodowanych podczas prowadzenia robót przez Wykonawcę obciążać będą Wykonawcę.

§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca	Zamawiający

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gostynin z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl.
Inspektor ochrony danych
Kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: iod@gminagostynin.pl.
Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawy prawne
Dane oferenta będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO (przepis prawa) .
Podstawą prawną jest zgoda oferenta Oferenta/Wykonawcy wyrażona przez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
2. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Okres przechowywania danych
Dane Oferenta/Wykonawcy pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarzane będą przez okres 5 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe
1. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Ponadto odbiorcami Pana/Pani danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Gostynin usługi informatyczne, pocztowe.
Przetwarzanie zautomatyzowane.
W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi/Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postepowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia , Organizator może żądać ich podania na podstawie ustawy Kodeks cywilny.
Załącznik nr 1 do umowy nr RG…..…...2024

GWARANCJA
1. Udziela się 36-miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane, będące przedmiotem umowy nr RG………..2024 (zwanej dalej Umową) z dnia ……………..2024r. zawartej pomiędzy:
Gminą Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, zwanej dalej Zamawiającym,
a……………………………………………………. , NIP …………………..., REGON ……………………………………..
2. Gwarant zapewnia, że wykonane przez niego roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, o której mowa w pkt 1, zostały wykonane wg wszelkich zasad aktualnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z należytą starannością.
3. W przypadku ujawnienia się po odbiorze jakichkolwiek wad, Gwarant zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia w terminie technologicznie uzasadnionym oraz uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 14 dni. Okres gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem wady, a jej skuteczną naprawą. W przypadku wymiany części przedmiotu umowy (elementu), okres gwarancji jakości co do tej części (elementu) biegnie od nowa.
4. Jeżeli Wykonawca mimo zgłoszenia będzie się opóźniał z usunięciem wad, to Zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy usunięcie wad w terminie określonym w pkt 3 będzie niemożliwe ze względu na czynniki obiektywne ( siła wyższa – zdarzenie, którego żadna ze stron nie była w stanie przewidzieć), Gwarant zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i zobowiązuje się do usunięcia wad w innym terminie uzgodnionym przez strony.
6. Gwarant zobowiązuje się, zarówno wobec Zamawiającego jak i innych podmiotów, do naprawienia wszelkich szkód wynikłych z wadliwego przeprowadzenia robót budowlanych.
7. Gwarant udziela gwarancji jakości oraz rękojmi na roboty wykonane na podstawie umowy zgodnie z zapisami § 5 umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt. 7, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać Zamawiającemu w zakresach i terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
10. Usunięcie wad robót przez Gwaranta zostanie potwierdzone protokolarnie.
11. Gwarancja jakości obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu Gwaranta.
12. Zamawiając ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

        …...……………………………………………….
        Czytelny podpis Gwaranta