| Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 21/V/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 lutego 2011r. |  |
| --- | --- |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gostynin na lata 2010-2025 |
| Gmina Gostynin Powiat Gostyniński Województwo Mazowieckie |
| Gostynin 2010 |

Spis treści

Spis treści	2

1.Podstawa prawna opracowania	4

2.Zakres opracowania	5

3.Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	5

4.Ogólna charakterystyka gminy	18

4.1.Położenie i podział administracyjny gminy	18

4.2.Stan gospodarki na terenie gminy	21

4.3.Charakterystyka mieszkańców	24

4.4.Warunki klimatyczne na terenie gminy	30

4.5.Charakterystyka infrastruktury budowlanej	32

5.Stan zaopatrzenia gminy w ciepło	33

5.1.Stan obecny	33

5.2.Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	35

6.Stan zaopatrzenia gminy w gaz	36

6.1.Stan obecny	36

6.2.Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego	40

7.Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	43

7.1.Stan obecny	43

Gmina Gostynin posiada ok. 1500 punktów oświetlenia ulicznego z żarówkami od 70 W do 250 W. Łączna moc elektryczna zainstalowana w oświetleniu  ulicznym  wynosi ok. 350 kW. 	48

7.2.Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	52

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	53

9.Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	61

9.1.Energia wiatru	61

9.2.Energia słoneczna	65

9.3.Energia geotermalna	68

9.4.Energia wodna	70

9.5.Energia z biomasy	71

9.5.1.Biomasa z lasów	72

9.5.2.Biomasa z sadów	73

9.5.3.Biomasa z drewna odpadowego z dróg	73

9.5.4.Biomasa ze słomy i siana	74

9.5.5.Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	77

10.Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	81

11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego	89

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	90

13. Podsumowanie i wnioski	91

13. Spis tabel	94

14. Spis rysunków	96

# 1.Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gostynin na lata 2010-2025 stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Tak więc podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.

# 2.Zakres opracowania

W „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dokonana została analiza aktualnego stanu systemów zaopatrzenia gminy Gostynin 
w czynniki energetyczne z uwzględnieniem warunków jego funkcjonowania.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) opracowany dokument zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy z innymi gminami.

# 3.Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc na terenie Polski, a zatem i gminy Gostynin, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych do produkcji energii elektrycznej.

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób 
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów można zaliczyć:

- Cel ogólny: ograniczyć zmiany klimatu oraz ich koszty i negatywne skutki, jakie obciążają społeczeństwo i środowisko naturalne;

- Cel operacyjny: do roku 2010 średnio 12% zużywanej energii oraz 21% zużywanej elektryczności, co jest wspólnym, lecz różniącym się celem, powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych;

- Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

- Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą 
nr 202/2009.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Program dla elektroenergetyki

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.

- promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

- ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia redukujące tę emisję;

- wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.

Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Do najważniejszych należy zaliczyć:

- rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych

- wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych

- promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

- dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

- dyrektywy CAFE,

- rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) została przyjęta uchwałą Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.

Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające do racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020:

- Cel pośredni 4.: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych;

- Kierunek działań 4.5.: Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przewidziano realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wód geotermalnych oraz ochrony powietrza.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.

Misją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu. Misja ta będzie realizowana przez trzy cele. Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się w cel 2: Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego (s. 64), ponieważ w jego ramach przewidziano m.in. ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Inwestycje wpisują się też w zakres:

- Polityki 2.3.: Poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego (s. 80-82), w ramach której przewidziano – w celu zachowania korzystnych warunków aerosanitarnych oraz uzyskania poprawy stanu czystości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z istniejących źródeł oraz prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słońca, wiatru, energia z biomasy, a także ograniczenie „niskiej emisji” poprzez zmianę czynnika grzewczego z paliwa stałego na gazowe lub olejowe.

- Polityki 2.8.: Polityka przeciwdziałania nadmiernym dysproporcjom rozwojowym (s. 90), bowiem zadania realizowane będą na terenie powiatu gostynińskiego, który położony jest 
w płockim obszarze problemowym charakteryzującym się występowaniem następujących problemów:

- wysokie bezrobocie,

- niski standard zagospodarowania turystycznego w stosunku do atrakcyjności walorów krajobrazowo-kulturowych,

- koncentracja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, związanych z lokalizacją infrastruktury przemysłowej oraz transportem materiałów niebezpiecznych.

W ramach tej polityki przewidziano m.in.: podniesienie poziomu produkcji rolnej, zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz wartości środowiska kulturowego oraz wdrażanie programów rolno-środowiskowych w wytypowanych gminach.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 19/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

Misją sformułowaną w ramach Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego jest: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach programu jako słabą stronę województwa w zakresie powietrza atmosferycznego uznano tendencję wzrostową emisji do powietrza dwutlenku siarki, dwutlenku węgla oraz pyłu zawieszonego (s. 106), spowodowaną m.in. przez zwiększanie zakresu tzw. niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła, co jest związane przede wszystkim z rozwojem budownictwa jednorodzinnego. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz takich, które emitują mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się ponadto w:

- Cel długoterminowy: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego;

- Cel strategiczny do 2014 r.: Osiągnięcie standardów jakości powietrza atmosferycznego;

- Kierunki działań (s. 113):

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych;

- zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii geotermalnej i biomasy;

- promocja ekologicznych nośników energii.

Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego

Celem Programu jest oszacowanie zasobów i wskazanie obszarów preferowanych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim. Wyniki opracowania mogą posłużyć za materiał pomocniczy w wykorzystaniu odnawialnych nośników energii dla samorządów terytorialnych oraz przyszłych inwestorów. Tak ujęty Program może być wykorzystany jako główny instrument dla tworzenia programów wykorzystania odnawialnych źródeł w skali powiatu lub gminy.

W związku z tym, w dokumencie tym określono kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii, do których należą:

- Kierunki rozwoju energetyki wodnej.

- Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej.

- Kierunki rozwoju energetyki słonecznej.

- Kierunki rozwoju energetyki na bazie wód geotermalnych.

- Kierunki rozwoju energetyki na bazie biomasy.

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego Projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla Gminy Gostynin wpisują się 
w założenia wszystkich w/w kierunków Programu, gdyż korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest jednym ze sposobów ograniczania ilości zużywanej energii, ciepła i paliw gazowych chociażby do celów bytowych i gospodarczych.

Rozwój energetyki odnawialnej przynosi wiele korzyści, zarówno społecznych, gospodarczych, jak i ekologicznych. Źródła energii odnawialnej nie mają obecnie większego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego województwa i kraju. Jednak zaletą tych źródeł jest wzmacnianie bezpieczeństwa w skali lokalnej i przyczynianie się do poprawy zaopatrzenia w energię, w szczególności terenów o słabej infrastrukturze energetycznej.

Program ochrony środowiska powiatu gostynińskiego na lata 2004-2011

Program ochrony środowiska stanowi próbę określenia polityki w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu gostynińskiego. Program ten wskazuje cele i priorytety ekologiczne powiatu, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Nadrzędnym celem działań ekorozwojowych w powiecie jest realizacja misji: Czyste środowisko, zdrowi mieszkańcy, wysoki poziom życia i identyfikacja ze środowiskiem lokalnym. (s. 139).

Inwestycje będące przedmiotem projektu wpisują się w następujące cele strategiczne:

- Cel główny 1: Ograniczenie emisji substancji i energii;

- Cel operacyjny 1.2.: Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów (s. 153), w ramach którego przewidziano do realizacji następujące zadania:

- Egzekwowanie od zakładów przemysłowych z terenu powiatu zasad czystej produkcji i instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń;

- W ramach edukacji ekologicznej propagowanie alternatywnych źródeł energii dla węgla i informowanie o szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych;

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

- Modernizacja kotłowni na paliwa alternatywne;

- Zachęcanie mieszkańców do przechodzenia na alternatywne nośniki energii, w tym odnawialne źródła – biomasa;

- Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin zapisów dotyczących zmiany tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na kotłownie ekologiczne.

Powiat gostyniński poprzez takie zdefiniowanie zadań do realizacji, dąży do ograniczenia tzw. „niskiej emisji”, która jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. W ramach programu ochrony środowiska przewidziano realizację działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym: energii słonecznej, energii 
z biomasy, energii wiatrowej i wodnej, energii za pomocą pomp ciepła oraz energetyki geotermalnej.

Program ochrony środowiska Powiatu Gostynińskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja)

Aktualizacja „Programu ochrony środowiska powiatu gostynińskiego na lata 2009-2012 
z uwzględnieniem lat 2013-2016” określa:

- aktualną diagnozę stanu środowiska i główne przyczyny tego stanu,

- główne problemy ekologiczne powiatu,

- priorytetowe cele i działania w podziale na krótkoterminowe (lata 2009 – 2012) 
i długoterminowe (do roku 2016),

- harmonogram zadań w zakresie poprawy stanu środowiska powiatu,

- instrumenty prawne i ekonomiczne niezbędne do wdrożenia Programu,

- system monitoringu i zarządzania Programem.

W dokumencie tym został określony cel strategiczny dla powiatu gostynińskiego w zakresie ochrony środowiska. Brzmi on następująco: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 
i ochrona jego zasobów.

Cel strategiczny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:

- Ograniczenie emisji substancji i energii.

- Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

- Racjonalne gospodarowanie środowiskiem.

- Wyższy stan aktywności społecznej i świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Inwestycje będące przedmiotem projektu wpisują się w następujące cele szczegółowe:

- Cel szczegółowy 1: Ograniczenie emisji substancji i energii poprzez działania zmierzające do:

- osiągnięcia lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów poprzez:

- zamianę węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych na paliwa ekologiczne;

- wprowadzenie technologii energooszczędnych;

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- Cel szczegółowy 3: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem poprzez działania zmierzające do:

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej do 7,5% ogółu energii zużywanej poprzez:

- wdrażanie „Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w województwie mazowieckim”.

W ramach wymienionych wyżej celów, powiat gostyniński poprzez ograniczenie „niskiej emisji” oraz popularyzowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, dąży do realizacji określonego przez siebie celu strategicznego.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gostynin

Strategia rozwoju jest dokumentem, w którym została zdefiniowana wizja rozwoju obszaru gminy oraz główne kierunki działania i cele strategiczne, jakie należy realizować, aby osiągnąć tą wizję.

Wizja rozwoju dla gminy Gostynin brzmi następująco: Gmina Gostynin – ośrodkiem turystyczno-gospodarczym z szerokimi możliwościami ekorozwoju. Unikalnymi terenami pod inwestycje  z  kompleksowo rozwiązanymi problemami ochrony środowiska oraz nowoczesną infrastrukturą techniczną. Gmina Gostynin to przyjazna ludziom, bezpieczna, zdrowa,  czysta i gościnna.

Ideę przyszłego rozwoju określa cel nadrzędny wyrażający istotę wcześniej sformułowanej wizji przyszłości gminy. W Strategii przyjmuje się następujące określenie celu nadrzędnego Gminy Gostynin: Optymalne warunki życia mieszkańców gminy oraz jej rozwoju.

Cel nadrzędny będzie realizowany poprzez inne cele szczegółowe zdefiniowane indywidualnie dla poszczególnych obszarów:

Obszar 1: Środowisko,

Obszar 2: Gospodarka,

Obszar 3: Strefa społeczna,

Obszar 4: Infrastruktura techniczna,

Obszar 5: Zarządzanie gminą.

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego Projektu założeń wpisują się bezpośrednio 
w cele szczegółowe zdefiniowane dla obszaru 1: Środowisko, do których należą:

- cel szczegółowy 5: Ochrona powietrza:

- działanie 1: Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej 
i gospodarstw domowych z paliw stałych na gaz, olej opałowy;

- działanie 2: Termorenowacje budynków mieszkalnych;

- działanie 3: Instalacje alternatywnych źródeł energii poprzez budowę elektrowni wiatrowych i wodnych.

Wszystkie wymienione powyżej działania przyczynią się nie tylko do poprawy stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Gostynin, ale przede wszystkim do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykorzystywane do celów bytowych i gospodarczych.

Program Ochrony Środowiska Gminy Gostynin na lata 2005-2011

Jest to dokument planowania strategicznego, który wyraża cele i kierunki polityki ekologicznej gminy oraz określa wynikające z niej działania i koordynuje czynności na rzecz ochrony środowiska gminy.

Głównym i nadrzędnym celem Programu jest potrzeba poprawy jakości życia ludzi na terenie gminy Gostynin poprzez określenie jego polityki ekologicznej.

Na podstawie analizy „Polityki ekologicznej państwa”, „Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego”, „Programu ochrony środowiska powiatu gostynińskiego” 
i kilku innych oraz po przeanalizowaniu mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń wynikających z diagnozy sytuacji ekologicznej w gminie, określono cele operacyjne i zadania polityki ekologicznej Gminy Gostynin.

Realizacja tych zaleceń przyczyni się nie tylko do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, ale także do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz do realizacji misji powiatu: Czyste środowisko, zdrowi mieszkańcy, wysoki poziom życia i identyfikacja ze środowiskiem lokalnym.

W ramach programu gmina Gostynin zdefiniowała następujące cele operacyjne:

- Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

- Ochrona powietrza.

- Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego.

- Ograniczenie uciążliwości hałasu i promieniowania elektromagnetycznego.

- Zwiększenie lesistości i ochrona lasów.

- Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

- Ochrona gleb.

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego Projektu założeń wpisują się w następujące cele operacyjne:

- Cel operacyjny 2: Ochrona powietrza, w ramach którego zaplanowano następujące działania (s. 125):

  - Termomodernizacja obiektów znajdujących się w zasobach komunalnych samorządów gminnych;

  - Zachęcenie mieszkańców do przechodzenia na alternatywne nośniki energii 
w tym odnawialne źródła - biomasa;

  - Eliminowanie źródeł niskiej emisji;

  - Redukcja udziału źródeł ciepła opalanych węglem na kotłownie olejowe, opalane gazem lub inne źródła niekonwencjonalne;

  - Zwiększenie udziału paliw ekologicznych w bilansach spalanych w gminie paliw na potrzeby energetyczne.

W dokumencie tym został sformułowany również cel główny 1: Ograniczenie emisji substancji i energii, w ramach którego realizowany będzie cel operacyjny 2: Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów. W ramach tego celu będą realizowane następujące zadania:

- W ramach edukacji ekologicznej propagowanie alternatywnych źródeł energii dla węgla i informowanie o szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych.

- Zachęcenie mieszkańców do przechodzenia na alternatywne nośniki energii, w tym odnawialne źródła – biomasa.

- Ograniczanie strat ciepła w ogrzewanych budynkach (termomodernizacja, instalacja termozaworów i opomiarowanie odbiorców ciepła).

- Modernizacji lokalnych kotłowni węglowych na kotłownie opalane paliwami ekologicznymi.

- Zwiększenie udziału paliw ekologicznych w bilansach spalanych w gminie paliw na potrzeby energetyczne.

- Zachęcanie mieszkańców do termomodernizacji budynków wielorodzinnych 
i indywidualnych oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Zastępowanie dotychczas zużywanych paliw stałych bardziej ekologicznymi, takimi jak: gaz i olej opałowy, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej;

- Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy zapisów dotyczących zamiany tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na kotłownie ekologiczne.

- Redukcja udziału źródeł ciepła opalanych węglem na kotłownie olejowe, opalane gazem lub inne źródła niekonwencjonalne.

- Rozwój sieci gazowej i przyłączy do budynków mieszkalnych.

Wszystkie te zadania mają na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Gostynin, ale również prowadzą do zmniejszenia ilości zużywanego ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Gostynin do celów bytowych i gospodarczych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin

Dokument pod nazwą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin” jest podstawą koordynacji wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji i przedsięwzięć realizacyjnych samorządu, jest bowiem opracowaniem określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej gminy.

Na terenie gminy Gostynin wyodrębniono 3 strefy o zróżnicowanych reżimach ochronnych 
i metodach kształtowania układów osadniczych:

Strefa I - zachowania i ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych

Strefa II - kształtowania i  rehabilitacji  układów zabudowy letniskowej i mieszkaniowej

Strefa III - rolniczo-osadnicza.

W ramach strefy I pożądane jest pozostawienie gruntów do naturalnej sukcesji poprzez zaprzestanie użytkowania, a w niektórych przypadkach - wprowadzanie zalesień. Zalesianie gruntów w przyszłości da możliwość wykorzystania drewna jako naturalnej biomasy używanej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej.

W ramach strefy II należy dążyć do koncentracji budownictwa, a zatem wprowadzać nową zabudowę przede wszystkim jako kontynuację lub uzupełnienia istniejących jednostek osadniczych, co spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

W studium uwarunkowań zostały również wskazane kierunki rozwoju infrastruktury technicznej:

- Gospodarka cieplna:

  - Polityka modernizacyjna: wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych 
i ekologicznych nośników energii w lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła;

  - Polityka rozwojowa: opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło dla gminy oraz wdrażanie pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł energii: energia słoneczna, biomasa, minielektrociepłownie z wykorzystaniem gazu i grzewcze ogniwa paliwowe.

- Zaopatrzenie w gaz:

  - budowa sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w oparciu o istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia i stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia.

- Elektroenergetyka:

  - Modernizacja sieci elektroenergetycznej poprzez: wymianę przewodów na większy przekrój w linii głównej, wymianę przyłączy na izolowane, stosowanie zabezpieczeń wzdłużnych na obwodach linii niskiego napięcia, wyposażenie głównych ciągów sieciowych w łączniki sterowane drogą radiową.

# 4.Ogólna charakterystyka gminy

## 4.1.Położenie i podział administracyjny gminy

Gmina Gostynin położona jest w południowo - zachodniej części Mazowsza na krawędzi Wysoczyzny Kujawskiej. Okala miasto Gostynin i graniczy z gminami:

- Nowy Duninów,

- Łąck,

- Szczawin Kościelny,

- Strzelce,

- Łanięta,

- Lubień Kujawski.

Tędy przebiegają ważne trakty drogowe z Płocka do Kutna oraz z Sochaczewa do Włocławka, a także powstała w 1924 roku linia kolejowa łącząca Kutno z Płockiem.

Rysunek 1. Położenie gminy Gostynin na tle powiatu gostynińskiego i województwa mazowieckiego

Źródło: www.zpp.pl

Krajobraz gminy jest urozmaicony dzięki utworom polodowcowym - ozom (piaszczysto - żwirowym pagórkom porośniętymi lasami mieszanymi), jeziorom rynnowym oraz wzgórzom morenowym. Przez gminę przepływają dwie rzeki - Skrwa Lewobrzeżna i Osetnica. 
W północnej części wchodzącej w skład Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, występują ciekawe okazy flory i bogata fauna.

Obecnie gmina Gostynin zajmuje powierzchnię 27 069 ha i jest największą gminą powiatu.

Obszar gminy Gostynin można podzielić na dwie części:

- południową – rolniczą (Sieraków, Leśniewice, Skrzany, Białotarsk, Sokołów),

- północną – turystyczną (Lucień, Miałkówek, Białe, Gorzewo).

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Stanowiąca ją zabudowa jest przeważnie luźna, niska, indywidualna, poprzegradzana ogrodami i użytkami rolnymi.

Na terenie gminy nie ma znaczącego przemysłu, zakłady przemysłowe stanowią przedsiębiorstwa rolnicze. Słaby rozwój przedsiębiorczości związany jest ze złym stanem infrastruktury technicznej i brakiem zaplecza gospodarczego, a także bliską obecnością miasta Gostynin, gdzie rozmieszczone są pozostałe jeszcze przedsiębiorstwa.

Środowisko naturalne jest cennym walorem i dlatego władze gminy przykładają do niego dużą wagę. W związku z tym poczyniono wiele inwestycji ekologicznych i zwrócono szczególną uwagę na edukowanie ekologiczne zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Gmina jest także członkiem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, w ramach którego została opracowana „Koncepcja sanitacji terenów rekreacyjnych Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego". Na podstawie tego dokumentu Stowarzyszenie zakupiło dla gmin biotoalety.

Na terenie gminy realizowano także kilka programów obowiązujących na terenie Brudzeńskiego i Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a mianowicie:

- Program ochrony nietoperzy,

- Program ochrony sowy płomykówki,

- Restytucja sokoła wędrownego,

- Program edukacji środowiskowej.

Układ drogowy stanowi główny element systemu transportowego i obsługi komunikacyjnej, zarówno w obszarze wewnętrznym gminy, jak i jej powiązaniach zewnętrznych.

Sieć uliczno-drogowa składa się z dróg publicznych zaliczanych do odpowiednich kategorii tj.: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Źródło: „Program Ochrony Środowiska Gminy Gostynin”

Teren gminy Gostynin wchodzi w skład historycznej Ziemi Gostynińskiej stanowiącej część Mazowsza. O jego odległym rodowodzie świadczą liczne znaleziska archeologiczne (ostatnie badania archeologiczne wykazały, że człowiek przebywał na tym terenie już w schyłkowym paleolicie (10.000 - 800 lat p.n.e.).	
Najnowsza historia sięga początków XII wieku. Z tego okresu pochodzi nazwa miasta Gostynin wywodząca się od słowa „gościnność”. Z gościnnością kojarzyła się ówczesna osada przyjmująca strudzonych kupców wędrujących przez te ziemie. Wyrazem wielkości miasta i jego znaczenia było nadanie praw miejskich w 1382 roku oraz lokacja miasta na prawie chełmińskim. Wiązało się to z wieloma przywilejami intensyfikującymi rozwój grodu Gostynin i leżących w jego okolicach, służących miastu podgrodzi.

Lokalizację poprzedziła budowa zamku murowanego na wzgórzu ponad miastem. Jak świadczą opisy, był to jeden z najpiękniejszych i najwygodniejszych zamków na ziemiach należących do korony. Zapewne dlatego w 1552 roku przebywał tu kilka tygodni król Zygmunt August.

Dowodem bogatej przeszłości tych okolic są liczne zabytki kultury 
i sztuki, których znaczna część leży na terenie gminy Gostynin. Do najważniejszych 
z nich należą: kaplica murowana w Białem, kościół neogotycki w Białotarsku, 
neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku w Lucieniu, kościół drewniany 
i pałac z zespołem dworskim z pierwszej połowy XIX wieku.

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gostynin na lata 2004-2006

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy Gostynin

Źródło: Dane GUS

Na terenie gminy Gostynin – zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 1 – przeważają użytki rolne stanowiące 59,05% powierzchni gminy ogółem, lasy i grunty leśne pokrywają aż 29% powierzchni, zaś pozostałe grunty i nieużytki – 11,95% powierzchni gminy.

Gmina Gostynin posiada najsłabsze gleby spośród wszystkich gmin powiatu. Ich wskaźnik bonitacji jest niski i wynosi 0,77. Najlepsze gleby występują w zachodniej i południowo - wschodniej części gminy, a najsłabsze w północnej i wschodniej części.

Największy obszar gminy zajmują różne typy gleb bielicowych, na których występuje deficyt wody, co powoduje, że tereny te nie nadają się do intensywnego wykorzystania rolniczego 
i są częściowo porośnięte lasami sosnowymi. Naturalne warunki glebowe nie sprzyjają wysokowydajnej produkcji roślinnej. Do uprawy rolnej wykorzystywane są gleby bardzo słabe, V i VI klasy bonitacji, które w gminie przeważają. Gleby III i IV klasy bonitacji występują sporadycznie. Te warunki przyrodnicze spowodowały, że dominującymi kierunkami rozwoju produkcji rolnej na terenie gminy są produkcja zwierząt (głównie trzody chlewnej i bydła) oraz uprawy (głównie zboża i ziemniaków).

## 4.2.Stan gospodarki na terenie gminy

Gmina Gostynin ma typowo rolniczy charakter.

Na terenie gminy Gostynin – zgodnie z danymi GUS – działało w 2009 r. 645 podmiotów gospodarczych. Od 2004 r. obserwowany jest wzrost liczby przedsiębiorców działających na terenie gminy. W latach 2004 – 2009 liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się o 91 (ponad 16,43%). Sposobem na przyciągnięcie jak największej liczby nowych inwestorów może być utrzymanie umiarkowanego poziomu opłat i podatków oraz sprawna administracja, a także potencjał turystyczny i inwestycyjny danej jednostki samorządu terytorialnego.

Strukturę działalności gospodarczej na terenie gminy Gostynin, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Gostynin w latach 2004 - 2009

Źródło: Dane GUS

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy Gostynin pod koniec 2009 r. koncentrowała się głównie na handlu, budownictwie oraz rolnictwie. Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w gminie Gostynin prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Gostynin wg sekcji PKD 2004 – sektor prywatny

Źródło: Dane GUS

Największy spadek liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004-2009 zanotowano 
w sekcji handlu hurtowego i detalicznego. Największy wzrost podmiotów gospodarczych odnotowano natomiast w sektorze budownictwa, co jest ściśle związane z rozwojem budownictwa na tym terenie. Należy uznać to za zjawisko korzystne, gdyż ta działalność zwykle przynosi dużo korzyści lokalnej społeczności dając najwięcej miejsc pracy.

Rysunek 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie gminy Gostynin w 2009 roku

## 4.3.Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, że przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

Na terenie gminy Gostynin zauważalna jest tendencja związana ze spadkiem wzrostu liczby ludności na jej obszarze. W latach 2004-2009 liczba mieszkańców gminy Gostynin zwiększyła się o 3,71%. Wynikiem wzrostu liczby ludności może być atrakcyjność turystyczna i mieszkalna gminy Gostynin. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest niższa niż osób w wieku przedprodukcyjnym, co jest pozytywnym sygnałem, że społeczeństwo gminy Gostynin młodnieje i należy upatrywać szans na zwiększanie się liczby ludności gminy w przyszłości. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak zauważalna w latach 2004-2009 tendencja spadkowa liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, a rosnąca w wieku poprodukcyjnym.

Ponadto na terenie Gminy w analizowanym okresie zaobserwowano dodatni przyrost naturalny (oprócz 2004 i 2006 roku). Wynika z tego, że liczba urodzeń żywych na terenie gminy jest znacznie wyższa niż liczba zgonów.

Tabela 4. Liczba ludności na terenie gminy Gostynin w latach 2004 - 2009

Źródło: Dane GUS

Tabela 5. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 
2004 - 2009

Źródło: Dane GUS

Tabela 6. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2009

Źródło: Dane GUS

Tabela 7. Grupy wiekowe ludności w latach 2004 - 2009

Źródło: Dane GUS

Tabela 8. Migracje ludności na terenie gminy Gostynin w latach 2004 - 2009

Źródło: Dane GUS

Analizując dane statystyczne dotyczące liczby i struktury ludności, a także uwzględniając trendy i prognozy demograficzne, należy spodziewać się, że w kolejnych latach liczba ludności będzie się systematycznie zwiększać. Obserwowanym obecnie zjawiskiem jest duże zainteresowanie migracją na tereny wiejskie, zwłaszcza atrakcyjne przyrodniczo, co także występuje na terenie gminy Gostynin. Atrakcyjna lokalizacja gminy oraz jej potencjał przyrodniczy czynią z niej miejsce chętnie wybierane na miejsce zamieszkania. Można także spodziewać się, że wraz z napływem nowych mieszkańców ulegnie zmianie struktura demograficzna i problem ujemnego przyrostu naturalnego zostanie rozwiązany.

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie gminy Gostynin w latach 2004 – 2009, 
a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego opracowanej przez GUS, wykonano prognozę demograficzną dla gminy do roku 2025 przedstawioną w tabeli 9.

Tabela 9. Prognoza liczby ludności gminy Gostynin

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3. Prognoza liczby mieszkańców gminy Gostynin – linia trendu

Analiza trendu wskazuje, że w perspektywie kolejnych lat liczba ludności będzie systematycznie się zwiększała. Jest to jednak prognoza bazująca wyłącznie na dotychczasowych obserwacjach liczby ludności, nie uwzględniająca potencjału miejscowości, trendów makroekonomicznych oraz specyfiki zachowań ludności. Po uwzględnieniu tych danych prognoza liczby ludności gminy Gostynin mogłaby wyglądać dużo korzystniej. Wraz ze wzrostem liczby ludności, będzie zwiększała się liczba gospodarstw domowych. Prognoza została przedstawiona w tabeli 10 i na rysunku 4.

Tabela 10. Prognoza liczby gospodarstw domowych na terenie gminy Gostynin

Rysunek 4. Prognoza liczby gospodarstw domowych na terenie gminy Gostynin – linia trendu

Tabela 11. Zestawienie miejscowości wchodzących w skład gminy Gostynin

| Nazwa miejscowości | Liczba osób zamieszkujących miejscowość | Liczba budynków mieszkalnych w miejscowości |
| --- | --- | --- |
| Kleniew | 72 | 38 |
| Leśniewice | 248 | 74 |
| Lisica | 47 | 15 |
| Sieraków | 243 | 69 |
| Sierakówek | 321 | 105 |
| Bielawy | 97 | 31 |
| Gaśno | 161 | 45 |
| Jaworek | 116 | 28 |
| Łokietnica | 62 | 25 |
| Mysłownia Nowa | 126 | 42 |
| Zwoleń | 205 | 56 |
| Helenów | 258 | 71 |
| Lucień | 495 | 115 |
| Budy Lucieńskie | 32 | 21 |
| Choinek | 120 | 30 |
| Kazimierzów | 308 | 85 |
| Klusek | 167 | 61 |
| Miałkówek | 246 | 80 |
| Anielin | 108 | 28 |
| Feliksów | 82 | 25 |
| Halinów | 87 | 24 |
| Kiełpieniec | 58 | 54 |
| Kiełpieniec Mniszek | 21 |  |
| Kiełpieniec Skoki | 87 |  |
| Nowa Wieś | 98 | 28 |
| Skrzany | 195 | 31 |
| Stanisławów Skrzański | 171 | 34 |
| Bierzewice | 429 | 151 |
| Legarda | 375 | 91 |
| Podgórze | 181 | 45 |
| Bolesłałwów | 112 | 32 |
| Emilianów | 175 | 51 |
| Rogożewek | 268 | 74 |
| Stefanów | 278 | 72 |
| Białotarsk | 203 | 63 |
| Gulewo | 102 | 30 |
| Józefków | 264 | 71 |
| Rębów | 184 | 48 |
| Aleksandrynów | 5 | 14 |
| Dąbrówka | 136 | 49 |
| Górki Drugie | 212 | 56 |
| Górki Pierwsze | 80 | 20 |
| Huta Nowa | 186 | 51 |
| Marianka | 78 | 21 |
| Zuzinów | 54 | 22 |
| Budy Kozickie | 228 | 65 |
| Krzywie | 249 | 66 |
| Nagodów | 212 | 69 |
| Rumunki | 118 | 28 |
| Baby Dolne | 81 | 26 |
| Baby Górne | 92 | 27 |
| Rybne | 79 | 27 |
| Solec | 242 | 65 |
| Wrząca | 66 | 18 |
| Zieleniec | 144 | 33 |
| Kozice | 187 | 55 |
| Lipa | 42 | 20 |
| Osada | 83 | 28 |
| Polesie | 68 | 25 |
| Ruszków | 54 | 19 |
| Sałki | 72 | 17 |
| Strzałki | 203 | 61 |
| Jastrzębia | 127 | 51 |
| Marianów Sierakowski | 98 | 32 |
| Osiny | 153 | 60 |
| Sokołów | 358 | 72 |
| Belno | 144 | 39 |
| Huta Zaborowska | 33 | 27 |
| Niecki | 115 | 27 |
| Pomarzanki | 67 | 32 |
| Stanisławów | 14 | 9 |
| Zaborów Nowy | 187 | 52 |
| Zaborów Stary | 220 | 91 |
| Antoninów | 149 | 37 |
| Białe | 194 | 58 |
| Gorzewo | 676 | 175 |
| Marianów | 44 | 20 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Gostynin, stan na dzień 31.12.2009 r.

## 4.4.Warunki klimatyczne na terenie gminy

Gmina Gostynin znajduje się w III strefie klimatycznej Polski. Warunki metrologiczne przyjęte zostały zgodnie z zaleceniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Według podziału klimatycznego Polski gmina ulokowana jest w rejonie wielkopolsko – mazowieckim, dla którego charakterystyczne są:

- średnia temperatura otoczenia 7,6°C,

- średnia temperatura sezonu grzewczego 1,5°C,

- średnia temperatura sezonu letniego 14,2°C,

- średnia prędkość wiatru 4,5 m/s,

- wiatroprędkość 1,0 m/s łącznie z ciszami stanowi 26,8 czasu w ciągu roku.

Z temperaturą powietrza ściśle związany jest okres wegetacji i rozwoju roślin, który trwa 
w gminie średnio od 210 – 220 dni w roku. Początek okresu wegetacyjnego liczony jest od 01 – 05 kwietnia, zaś koniec to 01 – 05 listopada. Warunki klimatyczne tego terenu są silnie uzależnione od napływu wiosennych mas suchego powietrza arktycznego powodującego fale przymrozków w maju. Charakterystyczną cechą klimatu tego obszaru są skąpe opady atmosferyczne. Na terenie gminy Gostynin wynoszą one około 500 mm rocznie, przy średniorocznej sumie opadów około 508 – 515 mm. Liczba dni z przymrozkami wynosi od 100 – 110 dni, czas zalegania powłoki śnieżnej to od 60 do 80 dni.

Rysunek 5. Warunki klimatyczne na terenie Polski

| Roczna temperatura powietrza | Roczne usłonecznienie rzeczywiste |
| --- | --- |
| Roczna prędkość wiatru | Roczne sumy opadów |

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/

Rysunek 6. Okresy wegetacyjne

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polska_okresy_wegetacji.png&filetimestamp=20100323102315

## 4.5.Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Na terenie gminy Gostynin liczba mieszkań na koniec 2008 r. wynosiła 3 714 
i wzrosła od 2004 r. o 3,66%. Ponadto analiza danych zawartych w tabeli 12 wskazuje, 
iż z każdym rokiem zwiększa się liczba mieszkań, co jest ściśle związane z rozwojem budownictwa na tym terenie oraz chęcią usamodzielnienia się młodych osób, które postanawiają wyprowadzić się z własnego domu rodzinnego i rozpocząć życie 
na własny rachunek.

Analizując prognozy odnośnie liczby mieszkańców gminy Gostynin należy stwierdzić, 
że liczba mieszkań będzie systematycznie rosła wraz ze wzrostem jej liczby mieszkańców.

Tabela 12. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Gostynin

Źródło: Dane GUS

# 5.Stan zaopatrzenia gminy w ciepło

## 5.1.Stan obecny

Na terenie gminy Gostynin nie ma sytemu zbiorowego zaopatrywania w energię cieplną.

Zasilanie poszczególnych odbiorców w ciepło odbywa się głównie w rozproszonym ogrzewaniu piecowym spalającym węgiel (miał i koks), w mniejszym stopniu drewno, sporadycznie olej opałowy. Tym sposobem ogrzewa się zarówno budownictwo wielo-, jak 
i jednorodzinne o różnorodnym statusie prawnym: prywatne, komunalne, użyteczności publicznej i przemysłowo – usługowe.

Odbiorców ciepła zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin można podzielić 
na następujące kategorie:

- odbiorcy ciepła na cele bytowe, w tym:

- budynki wielorodzinne – do celów ogrzewania pomieszczeń,

- budynki jednorodzinne – do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- instytucje użyteczności publicznej (oświata, urząd) – do celów ogrzewania pomieszczeń 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Odbiorcy ciepła na cele bytowe są jednocześnie jego producentami. Źródłami ciepła 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych są: kotłownie wbudowane, zlokalizowane 
w obiektach, do których dostarczane jest produkowane w nich ciepło - właściciel budynku jest wówczas jednocześnie właścicielem kotłowni.

Na terenie gminy Gostynin stosowanymi paliwami są: węgiel (miał, koks), olej opałowy lekki, gaz płynny z butli, energia elektryczna, drewno.

Budynki mieszkalne jednorodzinne ogrzewane są za pomocą indywidualnych kotłowni niskotemperaturowych, wykorzystujących różne rodzaje paliwa lub pieców kaflowych.

Tabela 13. Wykaz obiektów użyteczności publicznej

| Nazwa obiektu | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania budynku | Ilość zużytego paliwa w litrach (w ciągu roku – rok 2009) |
| --- | --- | --- |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku | olej opałowy | 30 |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu | olej opałowy | 24 |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie | olej opałowy | 18 |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku | olej opałowy | 18 |
| Szkoła Podstawowa w Sokołowie | olej opałowy | 16 |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu | olej opałowy | 26 |
| Szkoła Podstawowa w Teodorowie | olej opałowy | 15 |
| Szkoła Podstawowa w Zwoleniu | olej opałowy | 18 |
| Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem | olej opałowy | 15 |
| Dom Ludowy w Legardzie | piec na miał | Budynek funkcjonować będzie od tego roku |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Gostynin

Tabela 14. Wykaz budynków wielorodzinnych na terenie gminy Gostynin

| Nazwa budynku (adres) | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Ilość mieszkańców zamieszkujących budynek | Zarządzający budynkiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Belno | Węgiel | 10 | Gmina Gostynin |
| Kozice 24a | Węgiel | 10 | Gmina Gostynin |
| Józefków 19b | Olej opałowy | 9 | Gmina Gostynin |
| Józefków 24 | Węgiel | 16 | Gmina Gostynin |
| Lucień 50 | Węgiel | 22 | Gmina Gostynin |
| Lucień 46a | Węgiel | 5 | Gmina Gostynin |
| Lucień 46b | Węgiel | 16 | Gmina Gostynin |
| Rębów 34a | Węgiel | 22 | Gmina Gostynin |
| Miałkówek 25a | Węgiel | 11 | Gmina Gostynin |
| Miałkówek 25 | Węgiel | 33 | Gmina Gostynin |
| Skrzany 11 | Węgiel | 2 | Gmina Gostynin |
| Jastrzebia 47 | Węgiel | 7 | Gmina Gostynin |
| Jastrzebia 51 | Węgiel | 7 | Gmina Gostynin |
| Osiny 46 | Węgiel | 7 | Gmina Gostynin |
| Białotarsk 34 - szkoła | Olej opałowy | 13 | Gmina Gostynin |
| Leśniewice 3 | Węgiel | 34 | Gmina Gostynin |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Gostynin

Większość instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania w obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin wykonana jest w technologii tradycyjnej, tj. z przewodów wykonanych z rur stalowych i grzejników członowych żeliwnych. Tylko część z tych instalacji posiada zainstalowane przygrzejnikowe zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej nie są wyposażone w przygrzejnikowe zawory z głowicami termostatycznymi. Stan instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania omówionych powyżej można ocenić jako bardzo dobry w tych obiektach, gdzie zainstalowano przygrzejnikowe zawory z głowicami termostatycznymi, umożliwiającymi racjonalne korzystanie z ciepła stosownie do potrzeb w poszczególnych pomieszczeniach. W przypadku budynków, gdzie instalacja centralnego ogrzewania nie jest wyposażona w ww. zawory, ocena tych instalacji wypada niezadowalająco, niezależnie od stanu technicznego samych rurociągów 
i grzejników.

## 5.2.Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

W najbliższym czasie nie planuje się żadnych inwestycji związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców gminy Gostynin.

Aktualnie zaopatrzeniem w ciepło własnych obiektów zajmuje się bezpośrednio sama gmina i można stwierdzić, iż ta forma organizacji, przy stosunkowo niewielkiej ilości potrzeb cieplnych obiektów należących do gminy, spełnia swoje zadanie.

Władze gminy Gostynin zaplanowały jednak w najbliższym czasie wymianę części systemu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej (głównie zastąpienie pieców węglowych piecami na paliwa ekologiczne, np. biomasę), co ma przyczynić się do ograniczenia kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, jak również do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

# 6.Stan zaopatrzenia gminy w gaz

## 6.1.Stan obecny

Obecnie gmina Gostynin jest zasilana gazem ziemnym przewodowym z krajowego systemu gazowniczego.

Począwszy od 2007 r. handlową obsługą odbiorców zajmuje się firma:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Łódź

ul. Uniwersytecka 2/4

90-137 Łódź

PGNiG S.A. dostarcza swoim klientom trzy rodzaje gazu ziemnego:

- gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50):

- ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 1)

- wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 1)

- przykładowy skład:

  - metan (CH4) -  około 97,8%

  - etan, propan, butan -  około 1%

  - azot (N2) - około 1%

  - dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2%

- gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35):

- ciepło spalania - nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3 1)

- wartość opałowa - nie mniejsza niż 24,0 MJ/m3 1)

- przykładowy skład:

  - metan (CH4) -  około 71%

  - etan, propan, butan - około 1%

  - azot (N2) - około 27%

  - dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 1%

- gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5):

- ciepło spalania - nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3 1)

- wartość opałowa - nie mniejsza niż 27,0 MJ/m3 1)

- przykładowy skład:

  - metan (CH4) - około 79%

  - etan, propan, butan - około 1%

  - azot (N2) - około 19,5%

  - dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,5%

1) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: t1/t2 - 298,15 K (25oC)/273,15 K (0oC), p1=p2=101,325 kPa.

Gmina Gostynin zaopatrywana jest w gaz wysokometanowy, czyli należący do grupy E.

Dane szczegółowe odnośnie sieci gazowej funkcjonującej na terenie gminy Gostynin przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Sieć gazowa na terenie gminy Gostynin

| Wyszczególnienie | Jedn. | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Długość gazociągów ogółem | m | - | 4 497 | 11 099 | 11 099 |
| Długość gazociągów średniego ciśnienia | m | - | 4 497 | 4 497 | 4 497 |
| Długość gazociągów wysokiego ciśnienia | m | - | 0 | 6 602 | 6 602 |
| Liczba przyłączy ogółem | szt. | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba przyłączy średniego ciśnienia | szt. | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Długość przyłączy ogółem | m | 60 | 128 | 128 | 128 |
| Długość przyłączy średniego ciśnienia | m | 60 | 128 | 128 | 128 |
| Użytkownicy gazu | szt. | 175 | - | - | - |
| Sprzedaż gazu | [tys. m3] | 2 894 | - | - | - |

Źródło: Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Analizując dane powyżej można stwierdzić, że w 2009 roku długość sieci gazowej na terenie Gminy Gostynin wynosiła 11,1 km i wzrosła w stosunku do roku 2007 o prawie 147%. Na sieć gazociągową składały się gazociągi średniego ciśnienia (40,52%) oraz gazociągi wysokiego ciśnienia (59,48%). Liczba przyłączy od 2007 roku się nie zmieniła i wynosi 4. Niestety brak jest szczegółowych informacji o miejscu wykonania tych przyłączy, a tym samym o liczbie osób bezpośrednio podłączonych do gazociągu.

Rysunek 7. Stan istniejący układu przesyłowego na terenie Polski

Źródło: http://www.geoland.pl/dodatki/infrastruktura_i/pgnig_mapa_duza.gif

Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ nr 1113 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci oraz Polska Norma (PN-C-04753).

Na koniec każdego miesiąca, próbie zostaje poddana jakość gazu dostarczana odbiorcom. Wyniki pomiarów dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, Oddział w Łodzi, przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Jakość gazu – Oddział Zakład Gazowniczy Łódź

| Lp. | Miejsce poboru próbki | Data poboru | Liczba Wobbego1) [MJ/nm3] | Ciepło spalania2) [MJ/nm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łódź SREBRZYŃSKA SRP II | 26.08.2010 | 53 | 39,92 |
| 2. | Łódź ZAPOLSKIEJ SRP II | 08.09.2010 | 53,1 | 40,03 |
| 3. | Piotrków KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 112 SRP II | 08.09.2010 | 53,09 | 40,02 |
| 4. | Radomsko SRP I | 26.08.2010 | 52,76 | 39,9 |
| 5. | Żarnów SRP I | 26.08.2010 | 53,13 | 39,88 |
| Dopuszczalne minimalne wartości | 45,1 – 54,1 | 34,0 |

Źródło: http://www.pgnig.pl/dladomu/mapa_parametrow_jakosciowych

Objaśnienie:

1)Liczba Wobbego - stosunek wartości ciepła spalania paliwa gazowego do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia

2)ciepło spalania – ilość energii, która zostałaby wydzielona na sposób ciepła w wyniku całkowitego i zupełnego spalania powietrza w 1 m3 paliwa gazowego w warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodziła pod stałym ciśnieniem absolutnym 101,325 kPa, wszystkie, oprócz wody, produkty spalania były w stanie gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty spalania zostały doprowadzone do temperatury 25o.

Jak wynika z tabeli 16 - wyniki pomiarów w każdym z punktów na terenie Oddziału w Łodzi - gaz dostarczany przez PGNiG posiada wysoką jakość ze względu na wartości parametrów wyższe niż dopuszczalne minimalne wartości wynikające z przepisów prawa.

Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

- miejsca odbioru paliwa gazowego - według Operatora, z sieci którego następuje pobór,

- rodzaju pobieranego paliwa gazowego - gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan - butan - powietrze lub gaz propan - butan - rozprężony,

- rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego - dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilościach do 10 m3/h dla gazu ziemnego wysokometanowego lub gazu propan - butan - powietrze lub propan - butan - rozprężony albo do 25 m3/h dla gazu ziemnego zaazotowanego.

Potrzeby cieplne w gospodarce komunalno – bytowej w gospodarstwach domowych, które nie są podłączone do gazociągu biegnącego przez teren gminy, zaspokajane są dostawą gazu płynnego LPG, dostarczanego w butlach gazowych, przez okoliczne firmy prowadzące dystrybucję energią elektryczną oraz olejem opałowym, węglem, miałem, koksem i drewnem opałowym.

## 6.2.Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego

Gmina jest w posiadaniu koncepcji programowej gazyfikacji opracowanej w 1995 roku 
w oparciu o zapewnienie dostawy gazu i warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej wydane przez Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownicze i zatwierdzone dnia 31.07.1995 roku znak PRP – P – 146/442/95.

Z ogólnej liczby 76 wsi do gazyfikacji przyjęto 31 miejscowości, które spełniają kryteria wyznaczone przez Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownicze, a mianowicie:

  - wielkość miejscowości,

  - wielkość zapotrzebowania na gaz,

  - położenie miejscowości względem projektowanego układu rozdzielczego.

Ze względu na trasy gazociągów oraz sposób zasilania wydzielono na terenie gminy 3 rejony gazyfikacji:

- Rejon I – obejmuje wsie Leśniewice, Marianów, Sieraków i Sierakówek, które są zasilane ze stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia o przepustowości Q=6000 m³/h i zużyciu szczytowym 1900 m³/h zlokalizowanej w Leśniewicach. Stacja ta zasilana jest rurociągiem gazowym wysokiego ciśnienia DN 150 mm o długości 100 m z gazociągu Kutno – Gostynin.

- Rejon II – obejmuje wsie Belno, Budy Kozickie, Dąbrówka, Huta Zaborowska, Kozice, Krzywie, Nagodów, Polesie, Rumunki, Ruszków, Sokołów, Solec, Zaborów Nowy 
i Zaborów Stary, które są zasilane ze stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia 
w Kozicach o przepustowości 2200 m³/h gazociągiem wysokiego ciśnienia DN – 100 mm o długości 2 km, a włączonym do gazociągu Gustorzyn – Gostynin w okolicach wsi Ruszków.

- Rejon III – obejmuje wsie Bielawy, Bierzewice, Bolesławów, Gaśno, Gorzewo, Kruk, Legarda, Lucień, Mysłownia, Podgórze, Rogożówek, Stefanów, Zwoleń, które są zasilane ze stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia zlokalizowanej we wsi Mysłownia Nowa 
o przepustowości 2600 m³/h. Stacja ta zasilana będzie gazociągiem wysokiego ciśnienia DN-100 o długości 3 km, a włączonym do gazociągu Gostynin, Gąbin, Iłów.

Rozprowadzenie gazu na terenie gminy przewidziano pod ciśnieniem średnim. Długość gazociągów rozdzielczych będzie wynosić 77,92 km, a ilość przyłączy wyniesie 1518 szt. Efektem realizacji omówionego przedsięwzięcia będzie podłączenia do sieci gazowej docelowo 1717 mieszkań, tj. 93% stanu mieszkań we wsiach przewidzianych do gazyfikacji.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia należy wybudować:

- trzy przyłącza gazowe wysokiego ciśnienia dla zasilania stacji redukcyjno - pomiarowych I stopnia;

- stacje redukcyjno – pomiarowe w Leśniewicach, Kozicach i Mysłowni Nowej;

- sieć rozdzielczą średniego ciśnienia o długości 77,92 km;

- przyłącza domowe z reduktorami;

- instalacje wewnętrzne z gazomierami i przyborami;

- bazy obsługi sieci i odbiorców.

Opracowana koncepcja programowa gazyfikacji w 1995 r. powinna być uaktualniona 
o zmiany zaszłe w latach 1995 – 2010 i podlegać ponownemu zatwierdzeniu – szczególnie 
w zakresie ustalonych wielkości zapotrzebowania gazu dla gminy.

W celu określenia wielkości docelowego maksymalnego zapotrzebowania przyjęto:

- że nie będzie się budować centralnego systemu ciepłowniczego,

- do celów grzewczych przyjęto 100% mieszkań, które będą zużywały gaz 
w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym,

- dla usług komunalno-bytowych, gastronomii, przedszkola, szkół i drobnego przemysłu naliczono wskaźnikowo 10% od zapotrzebowania w gospodarstwach domowych,

- gospodarstwa domowe będą korzystały z gazu do gotowania posiłków oraz grzania wody użytkowej, przy wskaźniku gotowania posiłków 5,4 GJ/os./rok, woda użytkowa 2,3 GJ/odb./rok,

- cele technologiczne w rolnictwie - 8,14 GJ/odb./rok,

- grzejnictwo w budownictwie jednorodzinnym - przyjęto zużycie 2655,4 m³/odb./rok,

- wielkość strat gazu określono w wysokości 3,5% zużycia gazu ogółem.

Na podstawie powyższych wskaźników oszacowano perspektywiczne zapotrzebowanie na gaz ziemny przewodowy.

Tabela 17. Zużycie gazu ziemnego przewodowego przez gminę Gostynin w roku 2020 w tys. m3/rok

| Lp. | Grupy odbiorców | Rejon I | Rejon II | Rejon III | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarstwa domowe | 161,3 | 360,7 | 495,9 | 1017,9 |
| 2 | Ogrzewanie pomieszczeń | 627,9 | 1457,2 | 2008,4 | 4093,5 |
| 3 | Usługi (szkoły, przemysł, gastronomia, handel) | 16,1 | 36,1 | 49,6 | 101,8 |
| 4 | Gospodarstwa rolne | 60,0 | 145,6 | 201,5 | 407,1 |
| 5 | Kotłownie | 997,7 | 835,6 | 1352,4 | 3185,7 |
| 6 | Ludność sezonowa | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 |
| 7 | Straty | 66,9 | 101,1 | 143,4 | 311,4 |
| RAZEM | 1930,9 | 2936,3 | 4255,6 | 9122,0 |

Źródło: Koncepcja gazyfikacji gminy Gostynin z 1995 r.

Stacje redukcyjno - pomiarowe oraz gazociągi stanowią układ hermetycznie zamknięty, więc nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie środowiska poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych spalin. Stany awaryjne mogą powstać jedynie w wypadku pęknięcia rur. Technologia wykonania gazociągów z rur polietylenowych zabezpiecza je przed korozją, dlatego też ryzyko pęknięcia rur jest małe.

Odpowiednie układy armatury zabezpieczającej (zawory szybkozamykające i upustowe) 
w stacjach redukcyjnych zabezpieczają przerzut wysokiego ciśnienia w wypadku zacięć reduktora. Reduktory indywidualne również wyposażone są w szybkodziałałające zamknięcia i zawory spustowe.

Inicjatywa w sprawie gazyfikacji gminy należy do samorządu lokalnego oraz samych zainteresowanych, tj. przyszłych odbiorców, przy czym obowiązuje warunek ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i aktami wykonawczymi dla niej.

Mając na uwadze wszystkie walory gazu ziemnego jako czynnika energetycznego, umożliwiając realizację polityki proekologicznej, należy dążyć do szybkiej gazyfikacji gminy.

Barierą dla przyszłych użytkowników mogą być:

- wysokie opłaty połączeniowe,

- wysoki poziom cen taryfowych za pobierany gaz,

- brak instalacji wewnętrznych w budynkach,

- nieprzygotowane budynki pod względem technicznym do odbioru gazu,

- wysokie koszty inwestycyjne, brak środków finansowych.

# 7.Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

## 7.1.Stan obecny

Dostawcą energii elektrycznej dla gminy Gostynin jest:

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku

Ul. Wyszogrodzka 106

09-400 Płock

który odpowiada za sprawność, eksploatację, rozwój i modernizację sieci elektrycznej.

Zasilanie gminy Gostynin w energię elektryczną ma miejsce z 3 Głównych Punktów Zasilania, które zostały przedstawione w tabeli 18.

Tabela 18. GPZ zasilające gminę Gostynin (stan na 30.09.2010 r.)

| Lp. | Nazwa GPZ | Napięcie transformacji [kV] | Ilość transformatorów | Moc transformatorów [MVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbin | 110/15 | 2 | 20 |
| 2. | Gostynin | 110/15 | 2 | 41 |
| 3. | Radziwie | 110/15 | 2 | 26 |

Źródło: Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku

Jak wynika z tabeli powyżej, GPZ o największym znaczeniu jest GPZ Gostynin, który dzięki 2 zainstalowanym transformatorom posiada moc o wartości 41 MVA. Drugim z kolei pod względem mocy transformatorów jest GPZ Radziwie (26 MVA).

W związku z tym, że okres zimowy charakteryzuje się krótszym dniem, to zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Gostynin wzrasta. Obciążenie GPZ obsługujących gminę 
w ostatnich latach przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]

| Lp. | Nazwa GPZ | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbin | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
| 2. | Gostynin | 12,9 | 15 | 15,8 |
| 3. | Radziwie | 7,7 | 7,5 | 7,8 |

Źródło: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

Rysunek 8. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]

Gwarancją ciągłości i bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej i mocy do wymienionych GPZ są linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV, których zdolność przesyłowa ma bardzo duże rezerwy – sięgające 50% faktycznego obciążenia.

Stan sieci elektroenergetycznych w latach 2007-2009 uległ niewielkiej zmianie. Linie 15 kV nie uległy zmianie w analizowanym okresie. Zwiększeniu uległy jedynie linie napowietrzne 
i kablowe 0,4 kV. Wynikało to ze wzrostu zapotrzebowania na energię chociażby dla nowo powstających gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Gostynin. Szczegółowe dane odnośnie sieci elektroenergetycznej rozdzielczej w latach 2007 – 2009 przedstawia tabela 20.

Tabela 20. Sieć elektroenergetyczna rozdzielcza na terenie gminy Gostynin

| Rok | LINIE 15 kV (km) | LINIE 0,4 kV (km) |
| --- | --- | --- |
|  | napowietrzne | kablowe | napowietrzne | kablowe |
| 2007 | 207,9 | 22,1 | 270,5 | 62,8 |
| 2008 | 207,9 | 22,1 | 270,5 | 62,8 |
| 2009 | 207,9 | 22,1 | 271 | 63,6 |

Źródło: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

Rysunek 9. Linie napowietrzne na terenie gminy Gostynin w latach 2007-2009

Rysunek 10. Linie kablowe na terenie gminy Gostynin w latach 2007-2009

Wraz ze wzrostem osadnictwa na terenie gminy Gostynin, rośnie również liczba osób podłączonych do sieci elektrycznej. Dane odnośnie ilości odbiorców i zużycia energii 
w latach 2007-2009 przedstawia tabela 21.

Tabela 21. Ilość odbiorców i zużycie energii na terenie gminy Gostynin

| Rok | Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy przemysłowi |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba odbiorców | Zużycie energii [GWh] | Liczba odbiorców | Zużycie energii [GWh] |
| 2007 | 3763 | 8,24 | 355 | 4,77 |
| 2008 | 3828 | 8,26 | 581 | 5,19 |
| 2009 | 3911 | 8,98 | 560 | 5,27 |

Źródło: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

Rysunek 11. Odbiorcy indywidualni i przemysłowi gminy Gostynin

Rysunek 12. Zużycie energii na terenie gminy Gostynin przez odbiorców indywidualnych 
i przemysłowych

Obecnie na terenie gminy Gostynin z energii elektrycznej dostarczanej przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, korzysta 3911 odbiorców indywidualnych oraz 560 odbiorców przemysłowych. Zużycie energii elektrycznej w 2009 roku wyniosło 8,98 GWh wśród odbiorców indywidualnych i 5,27 GWh wśród odbiorców przemysłowych. Największą grupę odbiorców energii elektrycznej stanowi odbiór bytowo – komunalny, tj. gospodarstwa domowe i rolne.

Przyrosty roczne obciążenia pracujących jednostek transformatorowych są bardzo małe, osiągając nieznaczny wzrost obciążenia. Szacuje się, że rezerwa mocy wynosi około 6 MW.

Według danych szacunkowych OPERATORA – ENERGA S.A. Oddział w Płocku, zużycie energii elektrycznej w związku z prognozowanym wzrostem liczby mieszkańców tego terenu w kolejnych latach może wzrosnąć o 3 – 5%.

Na terenie działania zakładu energetycznego ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział 
w Płocku obowiązuje od dnia 07.01.2010 r. taryfa dla energii elektrycznej, przesyłu 
i dystrybucji, opłata abonamentowa. Została ona zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 17.12.2009 roku (nr DTA-4211-97(5)/2009/2686/III/WD) oraz 23.12.2009 roku (nr DTA-4211-97(12)/2009/2686/III/WD). Taryfa w jednolitym brzmieniu została opublikowana w biuletynie branżowym w dniu 23 grudnia 2009 roku. Wejściem w życie Taryfy w części związanej z wysokością stawek opłaty przejściowej jest dzień 1 stycznia 2010 roku, natomiast w pozostałej części - dzień 7 stycznia 2010 roku.

Taryfa określa w szczególności:

- ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone usługi przesyłowe;

- szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną;

- szczegółowe zasady rozliczeń za usługi przesyłowe;

- bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców;

- opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej;

- warunki stosowania wymienionych cen i stawek opłat;

- zasady ustalania opłat za przyłączenie obiektów do sieci;

- zasady ustalania opłat za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie przyłączonego podmiotu;

- tabele cen i stawek opłat;

- zasady kwalifikowania odbiorców do grup taryfowych;

- strefy czasowe, moc umowna.

Prognozowany wzrost cen taryfowych różnych nośników energii (np. oleju opałowego, gazu płynnego, gazu ziemnego przewodowego) może spowodować zwiększenie zużycia energii elektrycznej do celów grzewczych, bytowo – komunalnych, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. W tej sytuacji odbiorcy powinni wykorzystać w pełni proponowane ulgi taryfowe.

Z informacji uzyskanych przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku wynika, że cała infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna zasilająca gminę w energię elektryczną pozwala na dotrzymanie norm dotyczących niezawodności zasilania, jakości dostarczanej energii elektrycznej oraz ciągłości zasilania.

Na terenie gminy pracuje ponad 300 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, będących 
w majątku i w eksploatacji ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku. Stan techniczny tych stacji uznać należy jako dobry. Ogólna moc elektryczna tych stacji transformatorowych wynosi ok. 40 000 kVA. Stopień obciążenia tych stacji jest zróżnicowany (średnio od 32% - 64%), co świadczy o pewnej rezerwie mocy, którą można wykorzystać dla wzrostu zapotrzebowania czy podłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej. W przypadku stacji transformatorowych 15/04 kV pracujących z pełnym obciążeniem, może się to wiązać 
z koniecznością wymiany transformatorów na jednostkę odpowiednio większej mocy, łącznie z potrzebą dostosowania sieci niskiego napięcia do rzeczywistych potrzeb.

Z systemu zasilania sieci 15 kV prowadzona jest sieć niskiego napięcia bezpośrednio do odbiorców energii elektrycznej. Ogółem długość tej sieci na terenie gminy Gostynin wynosi ok. 100 km. W liniach napowietrznych przekroje są od 35 mm2 do 70 mm2. Ogólnie stan techniczny tych linii można określić jako dobry, a wysoka wartość wskaźnika średniej mocy obciążeń przypadająca na kilometr sieci elektromagnetycznej niskiego napięcia świadczy 
o dobrym wykorzystaniu infrastruktury spółdzielczej.

Z danych uzyskanych w ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku wynika, że konfiguracja sieci wysokiego napięcia pozostanie niezmieniona w najbliższym czasie, natomiast rozbudowie i modernizacji będzie ulegać sieć średniego i niskiego napięcia.

Oświetlenie ulic i placów

##### Gmina Gostynin posiada ok. 1500 punktów oświetlenia ulicznego z żarówkami od 70 W do 250 W. Łączna moc elektryczna zainstalowana w oświetleniu  ulicznym  wynosi ok. 350 kW.

Stan techniczny oświetlenia ulicznego ulega systematycznie modernizacji i rozbudowie wraz  rozwojem budownictwa na terenie gminy. Wynikiem tego jest:

- poprawa niezawodności funkcjonowania,

- poprawa efektywności oświetlenia i optymalizacja,

- zmniejszenie kosztów utrzymania i konserwacji,

- wydłużenie bezawaryjnej pracy lamp,

- poprawa estetyki oświetlenia,

- zmniejszenie poboru energii elektrycznej na oświetlenie.

Przy dalszej modernizacji oświetlenia ulicznego i placów należy zwrócić szczególną uwagę na:

- natężenie oświetlenia,

- równomierność oświetlenia,

- oszczędność mocy elektrycznej.

Parametry dostarczanej energii elektrycznej

W celu poprawy parametrów dostarczanej energii elektrycznej oraz zmniejszenia awaryjności – dostawca energii elektrycznej, tj.  ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział 
w  Płocku – opracował program modernizacji i rozwoju średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Trzeba jednoznacznie podkreślić, że systematyczna modernizacja sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowych w gminie Gostynin doprowadziła do stanu, który można określić jako zadowalający pod względem technicznym – zapewniającym tym samym ciągłość 
w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymanie wymaganych umową parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej odbiorców przemysłowych i komunalnych.

Istniejący stan sieci zapewnia właściwy poziom dostępu do energii elektrycznej. Aktualnie sieć elektroenergetyczna dociera praktycznie do wszystkich odbiorców w gminie. Nie ma też problemów z rozbudową sieci w przypadku, gdyby zapotrzebowanie znacząco wzrosło. Istniejąca rezerwa mocy elektrycznej w GPZ 110/15 kV oraz w stacjach transformatorowych 15/0,5 kV daje dużą szansę powodzenia realizacji celów rozwojowych gminy Gostynin 
w zakresie:

- rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku,

- rozwoju nowoczesnego przetwórstwa runa leśnego i rolno-spożywczego,

- rozwoju przemysłu energochłonnego i przemysłu drobnego – drzewnego, warsztatów, chłodni itp.,

- rozwoju punktów hotelowo – gastronomicznych,

- obsługi tranzytu samochodowego,

- rozwoju budownictwa indywidualnego i wielorodzinnego,

- zwiększenie poboru mocy na grzejnictwo i klimatyzację.

Na podstawie prognozy liczby ludności na terenie gminy Gostynin, oszacowano roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w perspektywie lat 2010-2025. Została ona przedstawiona w tabeli 22.

Tabela 22. Prognoza zużycia energii elektrycznej na terenie gminy Gostynin

Jak wynika z tabeli 22, zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło w kolejnych latach. Wynika to z prognozowanego wzrostu liczby mieszkańców tego terenu.

W świetle powyższego, przyłączenie nowych odbiorców nawet w terenie, gdzie istnieje sieć elektryczna wymaga:

- modernizacji i budowy nowych węzłów elektroenergetycznych 15/0,4 kV,

- wymiany przewodów na większy przekrój w liniach głównych,

- budowy i wymiany istniejących przyłączy na izolowane,

- stosowana wzdłużnych zabezpieczeń w liniach NN,

- wyposażenia głównych ciągów liniowych SN-15 kV w łączniki sterowane drogą radiową.

Powyższe działania zdecydowanie poprawią pewność dostawy energii elektrycznej 
o właściwych parametrach technicznych.

Rysunek 13. Przebieg sieci przesyłowej na terenie gminy Gostynin

Źródło: http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=80&did=23

Ocena stanu zasilania gminy Gostynin w energię elektryczną

Stan zasilania gminy Gostynin w energię elektryczną należy uznać za zadowalający. Obecnie i w najbliższej przyszłości nie zachodzi zagrożenie obniżenia jakości i ciągłości dostawy energii elektrycznej dla użytkowników. Istniejąca rezerwa mocy w GPZ 110/15 kV, w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV oraz przepustowość na liniach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia są tego gwarantem. Zaplanowano również rozbudowę i modernizację sieci elektrycznej w miarę rozwoju mieszkalnictwa na tym terenie.

W ramach zaplanowanych prac rozwojowych przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział 
w Płocku, zostanie zachowane bezpieczeństwo energetyczne gminy w zakresie zaopatrzenia w moc i energię elektryczną wg wymogów Prawa Energetycznego.

Swobodny dostęp do magistrali przesyłowej mediów energetycznych pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa eksploatujące te media, na usuwanie kolizji, podniesienie niezawodności zasilania, skróci czas usuwania awarii i obniży koszty odtworzenia stanu istniejącego.

## 7.2.Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy Gostynin 
w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz produkcyjnego.

Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

Niemniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny, nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany:

- wzrostem ilości odbiorców,

- wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,

- rozwojem przemysłu i usług,

- ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców 
i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

W związku z tym, że jednym z ustawowych zadań gminy jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a także poprawa ochrony środowiska, władze gminy Gostynin wraz 
z zakładem ENERGA – OPERATOR S.A. oddział w Płocku, zaplanowały na najbliższe lata inwestycje związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz rozbudową sieci elektrycznej wynikające z prognozowanego wzrostu liczby mieszkańców. Inwestycje te zostały przedstawione w tabeli 23.

Tabela 23. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego na terenie gminy Gostynin

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rok realizacji | Miejsce realizacji | Długość sieci planowanej do budowy lub modernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 2012 – 2025 | Gmina Gostynin | W miarę potrzeb |
| 2. | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne | 2012 – 2025 | Gmina Gostynin | W miarę potrzeb |
| 3. | Wykonanie nowych przyłączy do budynków mieszkalnych | 2012 – 2015 | Gmina Gostynin | 219 przyłączy |
| 4. | Rozbudowa sieci elektrycznej na terenie Gminy | 2012 – 2015 | Gmina Gostynin | Linie SN – 0,8 km Linie nn – 13,7 Stacje transformatorowe – 5 szt. |

# 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

Niżej wymienione fakty, mówiące, że:

- zasoby paliw są ograniczone,

- dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,

- z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,

- należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania.

W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szanowana, 
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 wraz 
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, 
co zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.

Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) jest przyczyną nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną 
za pomocą różnych nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu 
z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej jak również Węgrami, Czechami czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane z tym zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, 
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, 
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii, wodomierzy, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:

- modernizację źródeł ciepła,

- termomodernizację budynków,

- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

- nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na rolniczy charakter gminy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej  ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje się z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:

- źródła indywidualne (miejscowe),

- kotłownie wbudowane,

- ciepłownie (kotłownie wolno stojące, zdalaczynne),

- elektrociepłownie.

Na terenie gminy Gostynin występują trzy pierwsze z wyżej wymienionych rodzajów źródeł ciepła.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały się prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), 
a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70 %. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi.

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem 
w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:

- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),

- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa 
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz 
do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych 
i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów 
i w rurociągach instalacji.

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych układów grzewczych:

1.	Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła z uwagi na:

- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych 
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.

2.	Kotły opalane gazem ziemnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.

Wady:

- konieczność budowy przyłącza gazu,

- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza nie są zbyt wysokie.

3.	Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym.

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – ok. 90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

- wysoki koszt paliwa,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, 
a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4.	Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – 80-90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- dość wysoki koszt urządzeń,

- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie 
ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych producentów.

5.	Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

- bardzo niskie koszty inwestycyjne,

- brak instalacji odprowadzenia spalin,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

Wady:

- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet 
w systemie dwutaryfowym,

- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

6.	Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

- powietrzu,

- gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu,

- 25% energii jest dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

- wysokie koszty inwestycyjne,

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

7.	Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową lub 
na biopaliwo,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie gminy należy prowadzić 
w oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym w przypadku rozbudowy sieci gazowej w gminie. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i koszty podłączenia do sieci gazowej.

Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie zostały przytoczone na początku niniejszego rozdziału.

Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:

- optymalny dobór kotła lub kotłów,

- wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,

- wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła,

- wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

- określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

- określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku 
w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

Tabela 24. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Gostynin

| Nazwa inwestycji | Rok realizacji | Zakres inwestycji |
| --- | --- | --- |
| Termomodernizacja budynku Punktu Lekarskiego w Lucieniu | 2010 | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu | 2011 | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie elewacji budynku |

# 9.Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

## 9.1.Energia wiatru

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie 
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Energia wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, nie jest jednak dla środowiska neutralna. W praktyce bowiem elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ 
na otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny wiatrowe monotonny, stały hałas o niskim natężeniu, który niekorzystnie oddziaływuje 
na psychikę człowieka. Innym ujemnym aspektem jest wpływ elektrowni na ptaki. Szacuje się bowiem, że farma wiatrowa o mocy 80 MW może zabić nawet 3500 ptaków w ciągu roku. Nie można też zapomnieć o ujemnym wpływie farm na krajobraz, zajmują one bowiem duże powierzchnie i zlokalizowane są często w rejonach turystycznych lub nadmorskich, 
co zniechęca część osób do odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniają także rozchodzenie się fal radiowych.

Zaletami siłowni wiatrowych są:

- bezpłatność energii wiatru;

- brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

- możliwość budowy na nieużytkach.

Z kolei jako wady wymienić należy:

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

- zagrożenie dla ptaków;

- zniekształcenie krajobrazu;

- negatywny wpływ na psychikę człowieka.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, 
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji 
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów 
i żużlu.

Gmina Gostynin leży na obszarze o korzystnych warunkach dla rozwoju energetyki wiatrowej. W Polsce średnia roczna prędkość wiatrów wynosi 2,8-3,5 m/s. Średnie roczne prędkości powyżej 4 m/s, co uważane jest za wartość minimalną do efektywnej konwersji energii wiatrowej, występują na wysokości 25 i więcej metrów na 2/3 powierzchni naszego kraju. Prędkości powyżej 5 m/s występują na niewielkim obszarze i to na wysokości 50 metrów i powyżej. Uważa się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru. W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina Gostynin leży w atrakcyjnym położeniu geograficznym sprzyjającym rozwojowi energii wiatrowej. Potwierdzają to dane zaprezentowane na mapie na rysunku 5, z którego wyraźnie można odczytać, że prędkość wiatru na analizowanym obszarze może sięgać nawet do 5 m/s.

Jak wynika również z rysunku 14, ok. 50% województwa mazowieckiego posiada potencjał energetyczny wiatru na poziomie 1 250 kWh/m2/rok. Do obszaru tego należy również gmina Gostynin. Oprócz dużych systemowych farm wiatrowych na tym terenie, można byłoby instalować elektrownie autonomiczne o małej mocy np. dla potrzeb rolnictwa.

Rysunek 14. Energia wiatru w kWh/m2/rok na wysokości 30 m n.p.m.

Źródło: „Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego.”

Ponadto, gmina Gostynin w „Programie Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego” została wskazana jako obszar preferowany do rozwoju energetyki wiatrowej. Potwierdza to rysunek 15.

Trzeba jednak wskazać, że do tej pory nie uruchomiono na terenie gminy Gostynin żadnej instalacji zasilanej energią wiatru. Do tej pory nie zgłosili się też do Urzędu Gminy Gostynin zainteresowani tego typu przedsięwzięciem. Może być to wynikiem braku wystarczająco dużych przestrzeni do zamontowania elektrowni wiatrowych w takiej ilości, która zapewniłaby opłacalność inwestycji, jak również wysokie koszty związane z zakupem takich wiatraków, ich montażem a także ich późniejszą naprawą i konserwacją.

Rysunek 15. Położenie gminy Gostynin na obszarze preferowanym do rozwoju energetyki wiatrowej

LEGENDA:

Źródło: „Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego.”

Dużą rolę w wyborze umiejscowienia elektrowni wiatrowej odgrywa szorstkość terenu. 
Ma ona bowiem wpływ na rozkład prędkości wiatru w funkcji wysokości. Rodzaj powierzchni, stopień zabudowania i jej ukształtowanie ma wpływ na prędkość wiatru. Przeszkody 
tj. budynki, ujemnie wpływają na przepływ wiatru. Zatem im większa szorstkość terenu tym większy wzrost prędkości wraz z wysokością. Należy jednak w tym przypadku wziąć pod uwagę rosnące gwałtownie koszty związane z podwyższaniem wieży. Ukształtowanie terenu gminy Gostynin należałoby zaliczyć do trzeciej klasy szorstkości charakterystycznej dla wiosek, małych miasteczek, terenów uprawnych z licznymi żywopłotami, lasami 
i pofałdowanym terenem. Taki rodzaj terenu daje możliwość wykorzystania 24% energii wiatru. Niektóre jednak obszary gminy Gostynin zaliczyć można nawet do pierwszej klasy szorstkości charakterystycznej dla terenów otwartych z licznymi polami uprawnymi, z niskimi zabudowaniami, małym zalesieniem, gdzie można wykorzystać aż 52% energii.

Trzeba też wskazać, że na terenie gminy Gostynin brak jest możliwości budowy morskich farm wiatrowych (farm wiatrowych napędzanych wiatrami morskimi) ze względu na znaczne oddalenie gminy od akwenów morskich.

Nie można jednak wykluczyć rozwoju małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć można:

- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;

- łatwiejszą instalacja w porównaniu z dużymi turbinami;

- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;

- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;

- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować 
w otocznie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne.

## 9.2.Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia 
do października.

Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce, przypadająca na płaszczyznę poziomą, waha się w granicach 950 – 1250 kWh/m2. Średnie nasłonecznienie, czyli liczba godzin słonecznych, wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem napromieniowania słonecznego  cyklu całego roku.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej 
i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc 
w energię:

- cieplną – za pomocą kolektorów;

- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Najczęściej są więc stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam.

Rysunek 16. Usłonecznienie względne na terenie Polski

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/

Gmina Gostynin położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 34-36% i należy do największego w Polsce. Poza tym – zgodnie z rysunkiem 17 – w gminie Gostynin średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej wynoszą 3750 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 1550 (rysunek 18).

Oczywiście w rzeczywistych warunkach terenowych, z powodu występowania naturalnych przeszkód terenowych lub wskutek zanieczyszczenia, realne wartości mogą częściowo różnić się od podanych.

Rysunek 17. Roczne całkowite promieniowanie w Polsce

Źródło: „Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego.”

Rysunek 18. Średnioroczne sumy nasłonecznienia w godzinach

Źródło: „Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego.”

W gminie Gostynin energia słoneczna powinna stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Gostynin.

Obecnie, na terenie gminy Gostynin działają dwa obiekty wykorzystujące energię słoneczną głównie do celów przygotowania c.w.u. Są to:

- Szkoła Podstawowa w Teodorowie, gdzie powierzchnia zamontowanych kolektorów słonecznych wynosi 6 m2;

- Budynek Szpitala w Kruku.

Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez omawiany obszar, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

## 9.3.Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy 
(np. siarkowodór) i minerały.

Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest także niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z tego względu przed podjęciem decyzji 
o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie.

Rysunek 19. Mapa wód geotermalnych w Polsce

Źródło: http://www1.builddesk.de/sw70720.asp

Gmina Gostynin położona jest na terenie z wodami geotermalnymi o temperaturze ok. 70 0C. Pomimo, że powiat gostyniński posiada korzystne warunki wykorzystywania energii geotermalnej, to na terenie gminy Gostynin nie jest jednak w chwili obecnej wykorzystywany ten rodzaj energii ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na wykonanie ekspertyz określających potencjał wykorzystania tego nośnika energii. Ponadto, budowa systemów geotermalnych może być opłacalna jedynie w większych miejscowościach, gdzie możliwy jest odbiór ciepła w stałej wysokości i dużej ilości. Do tego konieczna jest dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza, której niestety w chwili obecnej gmina Gostynin nie posiada.

W związku z tym, że w chwili obecnej nie są wykorzystywane pompy ciepła, należy się spodziewać, że ze względu na ich wysoki koszt nadal będą one pełniły marginalną rolę 
w produkcji energii. Mogą one być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze, np. użyteczności publicznej, jednak trudno jest je promować wśród indywidualnych odbiorców.

## 9.4.Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu 
i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo wykorzystywane na terenie Polski i należy stwierdzić, że także na terenie gminy Gostynin nie należy się spodziewać w najbliższym czasie masowego powstania nowych elektrowni wodnych.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę 
i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.

W przypadku gminy Gostynin nie przewiduje się wykorzystania energii pływów oraz fal ze względu na znaczne oddalenie od akwenów morskich.

Na obszarze gminy Gostynin niestety nie działa także żadna mała elektrownia wodna ze względu na znaczne oddalenie od większych akwenów i zbiorników wodnych. Sytuacja ta 
z pewnością nie jest korzystna dla omawianej jednostki samorządu terytorialnego, gdyż należy wskazać, że małe elektrownie wodne mają wiele zalet, do których można zaliczyć:

- produkcję energii elektrycznej bez emisji CO2, SO2, NOx, pyłów oraz bezpośrednich 
i pośrednich odpadów stałych;

- oczyszczanie rzeki z nieczystości;

- poprawę warunków biologicznych rzeki w wyniku napowietrzania wody.

Wadami małych elektrowni wodnych są zaś:

- zakłócenie naturalnego przepływu wody i drastyczna zmiana stanu ekologicznego;

- utrudnienie spływu lodu przez jaz;

- ryzyko wystąpienia erozji brzegów i zatapiania siedlisk lęgowych ptaków.

## 9.5.Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące 
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, 
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa 
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

### 9.5.1.Biomasa z lasów

Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew na 
1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność dla 20,50% powierzchni lasów na danym terenie.

Tabela 25. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Gostynin

### 9.5.2.Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego 
z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Tabela 26. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Gostynin

### 9.5.3.Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Informacje o drogach przyjęto na podstawie danych GUS. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m3/km. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu gminnego i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.

Tabela 27. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Gostynin

### 9.5.4.Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściołowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Gostynin

Źródło: Dane GUS

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar (po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.

Jednym ze znaczących efektów przy prawidłowym przebiegu procesu spalania słomy jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Spalanie biomasy charakteryzuje zerowy bilans emisji dwutlenku węgla. Badania potwierdzają, że popiół powstały ze spalania słomy może być wykorzystywany nawożenia pól.

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Gostynin

Zastępowanie kotłów na węgiel kotłami na słomę spowodować może znaczącą redukcję emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji tj. SO2 i CO2. Wykorzystanie słomy do celów grzewczych, zwłaszcza w rejonach łatwego do niej dostępu, ma uzasadnienie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Niemniej jednak urządzenia do spalania słomy są stosunkowo drogie, co stanowi istotną barierę w rozpowszechnianiu tych urządzeń, zwłaszcza wśród odbiorców ciepła.

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów.

W tabeli 30 podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Potencjał wykorzystania tego surowca na terenie gminy Gostynin wynosi 100 172,16 GJ 
i jest znacznie niższy niż słomy. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 30. Zasoby siana

### 9.5.5.Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

- wierzba wiciowa;

- ślazowiec pensylwański;

- słonecznik bulwiasty;

- trawy wieloletnie, np. mozga trzcinowata.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie 
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często są narażone na erozję;

- plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;

- pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

- konieczność chemicznej ochrony plantacji;

- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współspalane z węglem. Mogą też służyć do produkcji brykietów i peletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji 
 Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy 
w roślinach wynosi 70 proc.

Na terenie gminy Gostynin nie występują niestety plantacje, na których uprawia się rośliny energetyczne. Jest to spowodowane głównie małą świadomością mieszkańców tego terenu o takim sposobie wykorzystania tych roślin, ale również nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roślin tego typu. Kolejnym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin energetycznych jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. 
W związku z tym opłacalność produkcji roślin energetycznych na gruntach rolnych znacznie się obniża.

Po dokonaniu analizy potencjału energetycznego gminy Gostynin pochodzącego z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że potencjał ten w perspektywie lat 2004-2025 wynosi 50 864,13 GJ/rok i jest wyższy od potencjału energetycznego pochodzącego 
z zasobów biomasy z sadów i drewna odpadowego z dróg. Podczas analizy przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych powierzchnię pozostałych gruntów i nieużytków na terenie gminy Gostynin, które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.

Tabela 31. Zasoby drewna z roślin energetycznych.

Tabela 32. Potencjał biomasy na terenie gminy Gostynin

Dane zbiorowe zawarte w tabeli 32 obrazują potencjał energetyczny dla gminy Gostynin, pochodzący z biomasy. Potencjał ten w latach 2004-2025 kształtuje się na poziomie 2 698 920,78 GJ/rok. Wynik ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru.

# 10.Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. Z uzyskanych 
w Urzędzie Gminy Gostynin informacji wynika, że w najbliższym czasie przewiduje się wzrost zainteresowania inwestycjami na terenie gminy dzięki jej atrakcyjnej lokalizacji i innym walorom społeczno-gospodarczym kształtujących wizerunek całej gminy. Głównym motorem napędzającym nowych mieszkańców na teren gminy Gostynin jest zatem czyste i atrakcyjne środowisko przyrodnicze, a także walory kulturowe i historyczne. Gmina ma świadomość takiego stanu rzeczy i dysponuje terenami dla rozwoju aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla inwestorów. Dysponuje również terenami pod lokalizację drobnej wytwórczości i usług i rzemiosła.

Prognoza liczby mieszkańców gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS dla obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, wskazuje, iż przyrost liczby ludności 
w gminie będzie dodatni. Nowe mieszkania będą powstawały w gminie również dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców. W ciągu ostatnich lat rocznie przybywa w gminie kilka mieszkań. Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie Gminy prezentuje tabela 33 i 34.

Tabela 33. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy

Tabela 34. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie gminy Gostynin działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji, zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii 
w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są 
w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych gminy nie przekracza kilku procent.

W horyzoncie roku 2025 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych 
na terenie gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 20%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2025 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 35. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych – budynki mieszkalne

Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gostynin w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o 20% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 36. Podsumowanie zapotrzebowanie na ciepło - mieszkania

Tabela 37. Zapotrzebowanie gminy Gostynin na ciepło – gospodarstwa domowe

Planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej umożliwi finalne ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o 20% w stosunku do stanu obecnego. 
W przypadku budynków użyteczności publicznej założono wykonanie usprawnień prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną o 20% w każdym 
z obiektów.

Tabela 38. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe

Tabela 39. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną

Założono, że docelowo kotłownie lokalne, w których aktualnie spalany jest węgiel zostaną zmodernizowane na kotłownie olejowe lub gazowe po całkowitej gazyfikacji gminy Gostynin. Również nowo powstające kotłownie lokalne będą stosowały gaz, sporadycznie olej opałowy. Należy tu jednak podkreślić, że przy aktualnych cenach oleju opałowego zmiany stosowanego nośnika energii na gaz mogą następować z oporami. Alternatywnym rozwiązaniem dla obszarów wiejskich (czyli całego terenu gminy Gostynin) jest budowa niskoparametrowych lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych z kotłowni spalającej takie biopaliwa jak słoma i drewno. Należy zatem przełamywać opory ludności co do stosowania tych paliw, wynikające z obaw dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stabilności i pewności dostępu do tych paliw w wymaganych ilościach ze względu na niskie koszty ich stosowania oraz wysoki potencjał energetyczny.

Największe zmiany nastąpią w przypadku struktury i ilości zużycia paliw przez gospodarstwa indywidualne.

Przewiduje się, że:

- w ok. 20% nastąpi przejście z użycia węgla do ogrzewania, przygotowania c.w.u. 
i przygotowywania posiłków na użycie oleju lub gazu po gazyfikacji gminy,

- pozostanie zużycie węgla, drewna, paliw pochodnych z jednoczesną wymianą kotłów na bardziej sprawne,

- wzrośnie zużycie gazu płynnego do przygotowania posiłków (tam, gdzie pozostanie węgiel dla c.o.).

Rzeczywistą strukturę zużycia paliw w perspektywie roku 2025 zweryfikuje rynek.

# 11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego

Jakość powietrza atmosferycznego jest jednym z zasadniczych elementów decydujących 
o funkcjonowaniu całego ekosystemu. Zanieczyszczeniem powietrza nazywamy każdą podwyższoną ponad skład wzorcowy zawartość naturalnych składników lub jakąkolwiek zawartość składników obcych.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza jest emisja antropogeniczna. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko jest problemem bardzo ważnym, ze względu na powszechność tego zjawiska. Powietrze jest jedynym komponentem środowiska, który bezpośrednio łączy się z pozostałymi. W ten sposób powstaje złożony łańcuch szkodliwych efektów pośrednich mających wpływ na jakość wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i roślinność oraz w końcowym efekcie na zdrowie człowieka.

Ze źródeł pozaprzemysłowych najistotniejszą rolę odgrywają źródła emisji niskiej (indywidualne ogrzewanie mieszkań) oraz emisji komunikacyjnej (ruch uliczny i transport). 
Z danych uzyskanych od WIOŚ w Warszawie wynika, że emisja zanieczyszczeń 
w powietrzu, zarówno pyłowych, jak i gazowych (SO2, CO2) sukcesywnie maleje. Na stan taki decydujący wpływ mają: modernizacja kotłowni ogrzewanych węglem i przechodzenie na olej opałowy lub gaz propan-butan.

Problem związany z wysokim zanieczyszczeniem powietrza w związku z niską emisją znalazł także swoje odzwierciedlenie w zapisach „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2009”. Zgodnie ze wskazanym dokumentem – w ramach celu: ochrona zdrowia - cały obszar województwa został zakwalifikowany do klasy B odnośnie emisji pyłu, co oznacza, że poziom pyłów na terenie powiatu gostynińskiego mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym 
o margines tolerancji. Oznacza to, że należy określić obszary, w których przekroczona została dopuszczalna wartość danego zanieczyszczenia. Pozostałe zanieczyszczenia nie przekraczają wartości dopuszczalnej. Najwyższy poziom stężeń zanieczyszczeń odnotowano w okresie grzewczym, co dodatkowo uzasadnia konieczność wdrażania na terenie województwa, a więc i gminy Gostynin nowych rozwiązań mających na celu racjonalizację wykorzystania energii oraz promowanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Tabela 40. Klasyfikacja strefy gostynińskiej dla zanieczyszczeń

| Nazwa strefy | Rodzaj zanieczyszczeń |
| --- | --- |
|  | dwutlenek siarki | dwutlenek azotu | pył | benzen | tlenek węgla | ołów | bezno/a/ piren |
| Strefa gostynińska | A | A | B | A | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2009

# 12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Gmina Gostynin położona jest w południowo - zachodniej części Mazowsza na krawędzi Wysoczyzny Kujawskiej. Okala miasto Gostynin i graniczy z gminami: Nowy Duninów, Łąck, Szczawin Kościelny, Strzelce, Łanięta, Lubień Kujawski. Tędy przebiegają ważne trakty drogowe z Płocka do Kutna oraz z Sochaczewa do Włocławka, a także powstała w 1924 roku linia kolejowa łącząca Kutno z Płockiem.

Wzajemna wymiana korzyści z położenia gminy Gostynin znajduje wyraz w sposobie zagospodarowania terenów przyległych do obszarów na ciągu komunikacyjnym i całej infrastruktury technicznej. Gmina w dużym stopniu ograniczona jest uwarunkowaniami wynikającymi ze strefy chronionej i infrastruktury technicznej.

Współpraca z gminami powinna dotyczyć:

- skoordynowania działań w rozwiązywaniu problemów modernizacyjno- inwestycyjnych, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów gazu ziemnego przewodowego, szczególnie znajdujących się na pograniczu gminy oraz infrastruktury komunikacyjnej;

- zasad rozwoju turystyki w obszarach przyrodniczych i chronionych;

- rozwiązań problemów gospodarki odpadami stałymi;

- współpracy w zakresie usług, oświaty, kultury, obsługi, ochrony zdrowia;

- ochrony walorów zasobów środowiska przyrodniczego;

- rozwoju agroturystyki, sportu i rekreacji;

- rozwoju hoteli i gastronomii oraz zaplecza dla powiązań komunikacyjnych.

Jako zadanie szczególnej wagi, wymagające koordynacji działań sugerować należy wspólne rozwiązanie problemu dywersyfikacji paliw, a w tym głównie gazyfikacji.

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać 
na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego 
o energię geotermalną, utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich gmin. Gminy dysponujące nadwyżkami energii mogą ją też sprzedawać gminom sąsiednim lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii dla innych gmin.

Gmina Gostynin na razie jednak nie planuje realizacji projektów we współpracy z innymi gminami.

# 13. Podsumowanie i wnioski

Do korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się 
do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Odnawialne źródła energii mogą także zostać wykorzystane do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek gminy jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz gminy może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie. Poza tym gmina Gostynin (poprzez wdrożenie OZE do użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów.

W zakresie bezpieczeństwa energetycznego przeprowadzone analizy wskazują, że przewidywany wzrost zużycia energii elektrycznej i mocy nie jest zagrożony, również nie budzi żadnych obaw bezpieczeństwo cieplne dla gminy – poza potrzebą przeprowadzenia gazyfikacji dla wyeliminowania paliw stałych i ciągłego poszukiwania możliwości produkcji energii ekologicznej.

Występuje potrzeba systematycznego inwestowania w sieć średniego i niskiego napięcia dla utrzymania dobrego poziomu eksploatacji tych urządzeń i zachowania ciągłości dostawy energii elektrycznej dla użytkowników. Zdecydowaną potrzebę zmiany widzi się w zakresie zmiany struktury stosowanych paliw na rzecz energii ekologicznej. Niewątpliwie priorytetem, z punktu widzenia założeń polityki energetycznej państwa, w tym dla znacznej poprawy warunków aerosanitarnych, jest gazyfikacja przewodowa. Wymagać to będzie szczególnie intensywnego działania ze strony samorządu i administracji.

Na terenie gminy Gostynin możliwy jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energii słonecznej. Do korzyści wynikających ze stosowania tego źródła energii można zaliczyć zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Zarówno na terenie kraju, jak i gminy Gostynin, wśród odnawialnych źródeł energii największe znaczenie odgrywa biomasa oraz energia słoneczna.

Trzeba stwierdzić, że istnieje możliwość wykorzystania biomasy w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega to na gromadzeniu biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i suszenia biomasy w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

Wykorzystanie wiatru lub wody dla siłowni wiatrowych czy elektrowni wodnych w gminie nie ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia, ze względu na brak naturalnych warunków i wysokie koszty inwestycyjne w stosunku do efektu, jaki by się uzyskało dzięki takim przedsięwzięciom.

Przeprowadzone analizy wskazały, że aktualne zapotrzebowanie na ciepło w gminie Gostynin jest w pełni zaspokajane, a ewentualne prognozowane wzrosty zużycia pokryją źródła funkcjonujące, które skompensowane będą efektami prac termomodernizacyjnych. Duża energochłonność budynków wynika bowiem z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują się nieszczelnością i złą jakością techniczną.

W źle zaizolowanych budynkach, w których zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń powietrza, ale również generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej postaci będą drożeć. Kolejnym zagrożeniem wynikającym ze źle zaizolowanych przegród zewnętrznych jest przemarzanie ścian w okresach mrozów, co powoduje, że na zimnych powierzchniach ścian wewnątrz pomieszczeń może pojawić się wykroplenie wilgoci pochodzącej z powietrza, co z kolei stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju pleśni i grzybów. Pojawiające się zawilgocenie przyczynia się nie tylko do pogorszenia warunków estetycznych (plamy, odbarwienia powłok malarskich, odparzenia i odpadanie tynków), ale przede wszystkim jest przyczyną powstawania mikroklimatu wpływającego negatywnie na warunki zdrowotne osób przebywających w takich pomieszczeniach. Oprócz tego wzrost wilgotności przegród powoduje zwiększenia współczynnika przewodzenia ciepła, a w sytuacji, kiedy w warunkach ujemnej temperatury wilgoć zamienia się w lód, następuje dalszy spadek izolacyjności termicznej materiałów.

Celowe jest zatem zachęcanie mieszkańców przez stosowne organy administracyjne do prowadzenia działań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych 
i indywidualnych, a także możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Kolejnym przykładem źle funkcjonujących układów grzewczych może być przegrzewanie części pomieszczeń. W przypadku obiektów wielkokubaturowych zdarzają się sytuacje, kiedy przy braku regulacji ilości dostarczanego do różnych części budynku ciepła, część pomieszczeń jest niedogrzana, mimo że system pracuje ze swoją maksymalną wydajnością. W tym przypadku inna część pomieszczeń jest silnie przegrzewana i praktycznie jedynym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest wietrzenie pomieszczeń zimnym powietrzem zewnętrznym.

Z przeprowadzonych analiz, ocen i rozmów z użytkownikami nośników energetycznych wynika, że na dotychczasową poprawę efektywności energetycznej w gminie Gostynin miały wpływ takie działania jak:

- wprowadzenie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych, rolnych, usługach i gospodarce bytowo- komunalnej;

- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne;

- realizacja dostępnych metod w zakresie racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej w przemyśle i gospodarstwach domowych;

- wykorzystanie przez odbiorców energii elektrycznej ulgi taryfowej stosowanej przez dostawców energii elektrycznej;

- wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych pod względem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcji;

- zwiększenie sprawności wytwarzania w kotłowniach lokalnych poprzez modernizację urządzeń wytwarzających i przesyłowych;

- wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorców;

- termorenowacje i technologia domów energooszczędnych poprzez ocieplanie ścian zewnętrznych, dachów i stropów nad piwnicami;

- wymiana stolarki budowlanej.

Poprawę sprawności wytwarzania ciepła można uzyskać drogą modernizacji źródeł ciepła, zastępując wysłużone kotły węglowe:

- nowoczesnymi i o wysokiej sprawności jednostkami zmodernizowanymi opalanymi węglem, miałem, olejem opałowym,

- w przyszłości po zgazyfikowaniu gminy gazem ziemnym przewodowym, nowymi kotłami opalanymi gazem lub blokiem parowo - gazowym.

Zachętą do oszczędzania energii jest obowiązująca Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 18.12.2008 roku (Dz. U. nr 223 poz. 1459).

13. Spis tabel

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy Gostynin	21

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Gostynin w latach 2004 - 2009	21

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Gostynin wg sekcji PKD 2004 – sektor prywatny	23

Tabela 4. Liczba ludności na terenie gminy Gostynin w latach 2004 - 2009	24

Tabela 5. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 
2004 - 2009	25

Tabela 6. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2009	25

Tabela 7. Grupy wiekowe ludności w latach 2004 - 2009	25

Tabela 8. Migracje ludności na terenie gminy Gostynin w latach 2004 - 2009	26

Tabela 9. Prognoza liczby ludności gminy Gostynin	26

Tabela 10. Prognoza liczby gospodarstw domowych na terenie gminy Gostynin	27

Tabela 11. Zestawienie miejscowości wchodzących w skład gminy Gostynin	28

Tabela 12. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Gostynin	33

Tabela 13. Wykaz obiektów użyteczności publicznej	34

Tabela 14. Wykaz budynków wielorodzinnych na terenie gminy Gostynin	34

Tabela 15. Sieć gazowa na terenie gminy Gostynin	37

Tabela 16. Jakość gazu – Oddział Zakład Gazowniczy Łódź	39

Tabela 17. Zużycie gazu ziemnego przewodowego przez gminę Gostynin w roku 2020 w tys. m3/rok	42

Tabela 18. GPZ zasilające gminę Gostynin (stan na 30.09.2010 r.)	43

Tabela 19. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]	43

Tabela 20. Sieć elektroenergetyczna rozdzielcza na terenie gminy Gostynin	44

Tabela 21. Ilość odbiorców i zużycie energii na terenie gminy Gostynin	46

Tabela 22. Prognoza zużycia energii elektrycznej na terenie gminy Gostynin	50

Tabela 23. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego na terenie gminy Gostynin	53

Tabela 24. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Gostynin	61

Tabela 25. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Gostynin	72

Tabela 26. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Gostynin	73

Tabela 27. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Gostynin	74

Tabela 28. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Gostynin	74

Tabela 29. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Gostynin	75

Tabela 30. Zasoby siana	76

Tabela 31. Zasoby drewna z roślin energetycznych.	80

Tabela 32. Potencjał biomasy na terenie gminy Gostynin	81

Tabela 33. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy	82

Tabela 34. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]	82

Tabela 35. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych – budynki mieszkalne	84

Tabela 36. Podsumowanie zapotrzebowanie na ciepło - mieszkania	86

Tabela 37. Zapotrzebowanie gminy Gostynin na ciepło – gospodarstwa domowe	86

Tabela 38. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe	87

Tabela 39. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną	87

Tabela 40. Klasyfikacja strefy gostynińskiej dla zanieczyszczeń	89

14. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie gminy Gostynin na tle powiatu gostynińskiego i województwa mazowieckiego	19

Rysunek 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie gminy Gostynin w 2009 roku	23

Rysunek 3. Prognoza liczby mieszkańców gminy Gostynin – linia trendu	26

Rysunek 4. Prognoza liczby gospodarstw domowych na terenie gminy Gostynin – linia trendu	28

Rysunek 5. Warunki klimatyczne na terenie Polski	31

Rysunek 6. Okresy wegetacyjne	32

Rysunek 7. Stan istniejący układu przesyłowego na terenie Polski	38

Rysunek 8. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]	44

Rysunek 9. Linie napowietrzne na terenie gminy Gostynin w latach 2007-2009	45

Rysunek 10. Linie kablowe na terenie gminy Gostynin w latach 2007-2009	45

Rysunek 11. Odbiorcy indywidualni i przemysłowi gminy Gostynin	46

Rysunek 12. Zużycie energii na terenie gminy Gostynin przez odbiorców indywidualnych 
i przemysłowych	46

Rysunek 13. Przebieg sieci przesyłowej na terenie gminy Gostynin	51

Rysunek 14. Energia wiatru w kWh/m2/rok na wysokości 30 m n.p.m.	63

Rysunek 15. Położenie gminy Gostynin na obszarze preferowanym do rozwoju energetyki wiatrowej	64

Rysunek 16. Usłonecznienie względne na terenie Polski	66

Rysunek 17. Roczne całkowite promieniowanie w Polsce	67

Rysunek 18. Średnioroczne sumy nasłonecznienia w godzinach	67

Rysunek 19. Mapa wód geotermalnych w Polsce	69